## Sheet1
fdsfsf | 1 | 3 | 3 | 3
sfsdfsf
| 3 | 3 |  | 3
fsdfsdf

## 电表
|  | 类别码（设备大类）：5 | [8 empty] | 帝森南自(0xE021)上传数据名称_oneness |  |  |  | 帝森南自(0xE022)上传数据名称_oneness |  |  |  | 恒通2P(0xE023)上传数据名称_oneness |  |  |  | 720(0xE024)上传数据名称_oneness |  |  |  | 恒通2P(0xE025)上传数据名称_oneness |  |  |  | 国标(0xE011)上传数据名称_oneness |  |  |  | 安科瑞(0xE01B)上传数据名称_oneness |  |  |  | 安科瑞(0xE01C)上传数据名称_oneness |  |  |  | 施耐德PM2xx(0xE026)上传数据名称_oneness |  |  |  | 恒通1P(0xE015)上传数据名称_oneness |  |  |  | 谐波表-斯菲尔(0xE019)上传数据名称_oneness |  |  |  | Janitza-UMG511(0xE027)上传数据名称_oneness |  |  |  | E028 |  |  |  | 恒通2P做单相(0xE029)上传数据名称_oneness |  |  |  | 锦浪电表(0x0506)上传数据名称_oneness |  |  |  | Panasonic9MH电表(0xE01A)上传数据名称_oneness |  |  |  | 恒通老三相(0xE02A)上传数据名称_oneness |  |  |  | 电表(0xE02B)上传数据名称_oneness |  |  |  | 恒通6CT电表(0xE02D)上传数据名称_oneness
参数类型 | 分类 | 参数 | 英文翻译 | 标准单位 | 字段添加时间 | 电站详情字段对应 | 历史 | 根据电流比乘 | 备注 | onenessStore | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传 | solarman协议中的名称 | 具体取值 | 存储名称 | 是否上传
电能 | CT1 | 有功功率CT1 | Active power CT1 | W |  | 发电功率、电网功率、用电功率、电池功率 | 日、周 | Y |  | 1b | 单相有功功率P |  |  | Y | 分相有功功率P1（单相） |  |  | Y | 有功功率PA |  |  | Y | P1 |  |  | Y | 有功功率PA |  |  | Y | [12 empty] | Active Power A |  |  | Y |  |  |  | Y | 有功功率A |  |  | Y | Real power L1-N |  |  | Y | A 相有功功率 Pa |  |  | Y | 有功功率PA |  |  | Y | Meter有功功率A |  |  | Y | 有功功率 |  |  | Y | PA |  |  | Y | 有功功率PA |  |  | Y | 有功功率PA(第一路)
|  | 无功功率CT1 | Reactive power CT1 | Var |  |  | 日、周 | Y |  | 1f |  |  |  |  | 分相无功功率Q1（单相） |  |  | Y | QA |  |  | Y | Q1 |  |  | Y | QA |  |  | Y | [12 empty] | Reactive Power A |  |  | Y |  |  |  | Y | 无功功率A |  |  | Y | Reactive power L1 |  |  | Y | A 相无功功率 Qa |  |  | Y | QA |  |  | Y | Meter无功功率A |  |  | Y |  |  |  |  | QA |  |  | Y | QA |  |  | Y | QA(第一路)
|  | 视在功率CT1 | Apparent power CT1 | VA |  |  | 日、周 | Y |  | 1j |  |  |  |  | 分相视在功率S1（单相） |  |  | Y | SA |  |  | Y | S1 |  |  | Y | SA |  |  | Y | [20 empty] | 视在功率A |  |  | Y | Apparent power L1-N |  |  | Y | A 相视在功率 Sa |  |  | Y | SA |  |  | Y | Meter视在功率A |  |  | Y |  |  |  |  | SA |  |  | Y | SA |  |  | Y | SA(第一路)
|  | 视在电流CT1 | Apparent current CT1 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 2uj | [44 empty] | Apparent current, L1-N |  |  | Y
|  | 频率CT1 | Frequency CT1 | Hz |  |  | 日、周 |  |  | 1m | 频率 |  |  | Y | 频率F |  |  | Y | 频率FR |  |  | Y | f |  |  | Y | 频率FR |  |  | Y | 频率 |  |  | Y |  |  |  |  | 频率 |  |  | Y |  |  |  |  | 频率 |  |  |  | 频率 |  |  | Y | Measured frequency |  |  | Y | 频率 F |  |  | Y | 频率FR |  |  | Y | Meter电网频率 |  |  | Y | 频率 |  |  | Y | 频率FR |  |  | Y | 频率FR |  |  | Y
|  | 功率因数CT1 | Power factor CT1 |  |  |  | 日、周 |  |  | 1p | 单相功率因素PF |  |  | Y | 分相功率因数PF1（单相） |  |  | Y | PFB |  |  | Y |  |  |  |  | PFA |  |  | Y | [12 empty] | Power Factor A |  |  | Y |  |  |  | Y | 功率因素A |  |  | Y |  |  |  |  | A 相功率因数 |  |  | Y | PFA |  |  | Y |  |  |  |  | 功率因素 |  |  | Y | PFA |  |  | Y | PFA |  |  | Y | PFA(第一路)
|  | 电压CT1 | Voltage CT1 | V |  |  | 日、周 |  |  | 1aa | 电压V1（单相） |  |  | Y | 相电压V1（单相） |  |  | Y | 相电压A |  |  | Y | Ua |  |  | Y | 相电压A |  |  | Y | 电压A |  |  | Y |  |  |  |  | 电压 |  |  | Y | Voltage A-N |  |  | Y | 电压 |  |  | Y | 相电压A |  |  | Y | Voltage L1-N |  |  | Y | 相电压 Uan |  |  | Y | 相电压A |  |  | Y | Meter交流电压A |  |  | Y | 相电压A |  |  | Y | 相电压A |  |  | Y | 相电压A |  |  | Y | 相电压A(第一路)
|  | 电流CT1 | Current CT1 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 1ad | 电流I1（单相） |  |  | Y | 相（线）电流I1（单相） |  |  | Y | 电流IA |  |  | Y | Ia |  |  | Y | 电流IA |  |  | Y | 电流A |  |  | Y |  |  |  |  | 电流 |  |  | Y | Current A |  |  | Y | 电流 |  |  | Y | 相电流A |  |  | Y |  |  |  |  | 相电流 Ia |  |  | Y | 电流IA |  |  | Y | Meter交流电流A |  |  | Y | 相电流A |  |  | Y | IA |  |  | Y | 电流IA |  |  | Y | 电流IA(第一路)
|  | 线电压CT1 | Line voltage CT1 | V |  |  | 日、周 |  |  | 1cm |  |  |  |  | 线电压V12 |  |  | Y | 线电压UAB |  |  | Y | Uab |  |  | Y | 线电压UAB |  |  | Y | [12 empty] | Voltage A-B |  |  | Y |  |  |  | Y | 线电压UAB |  |  | Y | Voltage L1-L2 |  |  | Y | 线电压 Uab |  |  | Y | 线电压UAB |  |  | Y | [12 empty] | 线电压UAB |  |  | Y
|  | 视在电能CT1 | Apparent energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2un | [44 empty] | Apparent energy L1 |  |  | Y
|  | 无功电能CT1 | Reactive energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2ur | [44 empty] | Reaktive energy L1 |  |  | Y
|  | 日正向电能CT1 | Positive day energy CT1 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 2wf
|  | 日正向尖电能CT1 | Positive sharp day energy CT1 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2wg
|  | 日正向峰电能CT1 | Positive peak day energy CT1 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2wh
|  | 日正向平电能CT1 | Positive ordinary day energy CT1 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2wi
|  | 日正向谷电能CT1 | Positive valley day energy CT1 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2wj
|  | 日反向电能CT1 | Negative day energy CT1 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 2wk
|  | 日反向尖电能CT1 | Negative sharp day energy CT1 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2wl
|  | 日反向峰电能CT1 | Negative peak day energy CT1 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2wm
|  | 日反向平电能CT1 | Negative ordinary day energy CT1 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2wn
|  | 日反向谷电能CT1 | Negative valley day energy CT1 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2wo
|  | 月正向总电能CT1 | Positive month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2wp
|  | 月正向尖电能CT1 | Positive sharp month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2wq
|  | 月正向峰电能CT1 | Positive peak month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2wr
|  | 月正向平电能CT1 | Positive ordinary month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2ws
|  | 月正向谷电能CT1 | Positive valley month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2wt
|  | 月反向总电能CT1 | Negative month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2wu
|  | 月反向尖电能CT1 | Negative sharp month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2wv
|  | 月反向峰电能CT1 | Negative peak month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2ww
|  | 月反向平电能CT1 | Negative ordinary month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2wx
|  | 月反向谷电能CT1 | Negative valley month energy CT1 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2wy
|  | 年正向总电能CT1 | Positive year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2wz
|  | 年正向尖电能CT1 | Positive sharp year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xa
|  | 年正向峰电能CT1 | Positive peak year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xb
|  | 年正向平电能CT1 | Positive ordinary year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xc
|  | 年正向谷电能CT1 | Positive valley year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xd
|  | 年反向总电能CT1 | Negative year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xe
|  | 年反向尖电能CT1 | Negative sharp year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xf
|  | 年反向峰电能CT1 | Negative peak year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xg
|  | 年反向平电能CT1 | Negative ordinary year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xh
|  | 年反向谷电能CT1 | Negative valley year energy CT1 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2xi
|  | 总正向电能CT1 | Positive total energy CT1 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 2st | [16 empty] | A相正向有功总电能 | [27 empty] | Real energy L1 |  |  | Y |  |  |  |  | A相正向有功总电能 |  |  | Y | [8 empty] | A吸收有功电能二次侧 |  |  | Y | A相正向有功总电能 |  |  |  | A相正向有功总电能(第一路)
|  | 总正向尖电能CT1 | Positive sharp total energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2xj | [72 empty] | A相正向有功尖电能(第一路)
|  | 总正向峰电能CT1 | Positive peak total energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2xk | [72 empty] | A相正向有功峰电能(第一路)
|  | 总正向平电能CT1 | Positive ordinary total energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2xl | [72 empty] | A相正向有功平电能(第一路)
|  | 总正向谷电能CT1 | Positive valley total energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2xm | [72 empty] | A相正向有功谷电能(第一路)
|  | 总反向电能CT1 | Negative total energy CT1 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 2sw | [16 empty] | A相反向有功总电能 | [35 empty] | A相反向有功总电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 输出电能A | [7 empty] | A相反向有功总电能 |  |  |  | A相反向有功总电能(第一路)
|  | 总反向尖电能CT1 | Negative sharp total energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2xn | [72 empty] | A相反向有功尖电能(第一路)
|  | 总反向峰电能CT1 | Negative peak total energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2xo | [72 empty] | A相反向有功峰电能(第一路)
|  | 总反向平电能CT1 | Negative ordinary total energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2xp | [72 empty] | A相反向有功平电能(第一路)
|  | 总反向谷电能CT1 | Negative valley total energy CT1 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2xq | [72 empty] | A相反向有功谷电能(第一路)
|  | 感性无功电能CT1 | Perceptual reactive power CT1 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 2uu | [44 empty] | Reactive energy, inductive, L1 |  |  | Y
|  | 容性无功电能CT1 | Capacitive reactive power CT1 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 2ux | [44 empty] | Reactive energy, capacitive, L1 |  |  | Y
| CT2 | 有功功率CT2 | Active power CT2 | W |  | 发电功率、电网功率、用电功率、电池功率 | 日、周 | Y |  | 1c | 单相有功功率Q |  |  | Y | 分相有功功率P2 |  |  | Y | 有功功率PB |  |  | Y | P2 |  |  | Y | 有功功率PB |  |  | Y | [12 empty] | Active Power B |  |  | Y |  |  |  | Y | 有功功率B |  |  | Y | Real power L2-N |  |  | Y | B 相有功功率 Pb |  |  | Y | 有功功率PB |  |  | Y | Meter有功功率B |  |  | Y |  |  |  |  | PB |  |  | Y | 有功功率PB |  |  | Y | 有功功率PB(第一路)
|  | 无功功率CT2 | Reactive power CT2 | Var |  |  | 日、周 | Y |  | 1g |  |  |  |  | 分相无功功率Q2 |  |  | Y | QB |  |  | Y | Q2 |  |  | Y | QB |  |  | Y | [12 empty] | Reactive Power B |  |  | Y |  |  |  | Y | 无功功率B |  |  | Y | Reactive power L2 |  |  | Y | B 相无功功率 Qb |  |  | Y | QB |  |  | Y | Meter无功功率B |  |  | Y |  |  |  |  | QB |  |  | Y | QB |  |  | Y | QB(第一路)
|  | 视在功率CT2 | Apparent power CT2 | VA |  |  | 日、周 | Y |  | 1k |  |  |  |  | 分相视在功率S2 |  |  | Y | SB |  |  | Y | S2 |  |  | Y | SB |  |  | Y | [20 empty] | 视在功率B |  |  | Y | Apparent power L2-N |  |  | Y | B 相视在功率 Sb |  |  | Y | SB |  |  | Y | Meter视在功率B |  |  | Y |  |  |  |  | SB |  |  | Y | SB |  |  | Y | SB(第一路)
|  | 视在电流CT2 | Apparent current CT2 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 2uk | [44 empty] | Apparent current, L2-N |  |  | Y
|  | 频率CT2 | Frequency CT2 | Hz |  |  | 日、周 |  |  | 1n
|  | 功率因数CT2 | Power factor CT2 |  |  |  | 日、周 |  |  | 1q |  |  |  |  | 分相功率因数PF2 |  |  | Y | PFC |  |  | Y |  |  |  |  | PFB |  |  | Y | [12 empty] | Power Factor B |  |  | Y |  |  |  | Y | 功率因素B |  |  | Y |  |  |  |  | B 相功率因数 |  |  | Y | PFB |  |  | Y | [8 empty] | PFB |  |  | Y | PFB |  |  | Y | PFB(第一路)
|  | 电压CT2 | Voltage CT2 | V |  |  | 日、周 |  |  | 1ab | 相电压V2 |  |  | Y | 相电压V2 |  |  | Y | 相电压B |  |  | Y | Ub |  |  | Y | 相电压B |  |  | Y | 电压B |  |  | Y | [8 empty] | Voltage B-N |  |  | Y |  |  |  | Y | 相电压B |  |  | Y | Voltage L2-N |  |  | Y | 相电压 Ubn |  |  | Y | 相电压B |  |  | Y | Meter交流电压B |  |  | Y | 相电压B |  |  | Y | 相电压B |  |  | Y | 相电压B |  |  | Y | 相电压B(第一路)
|  | 电流CT2 | Current CT2 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 1ae | 相（线）电流I2 |  |  | Y | 相（线）电流I2 |  |  | Y | 电流IB |  |  | Y | Ib |  |  | Y | 电流IB |  |  | Y | 电流B |  |  | Y | [8 empty] | Current B |  |  | Y |  |  |  | Y | 相电流B |  |  | Y |  |  |  |  | 相电流 Ib |  |  | Y | 电流IB |  |  | Y | Meter交流电流B |  |  | Y | 相电流B |  |  | Y | IB |  |  | Y | 电流IB |  |  | Y | 电流IB(第一路)
|  | 线电压CT2 | Line voltage CT2 | V |  |  | 日、周 |  |  | 1cn |  |  |  |  | 线电压V23 |  |  | Y | 线电压UBC |  |  | Y | Ubc |  |  | Y | 线电压UBC |  |  | Y | [12 empty] | Voltage B-C |  |  | Y |  |  |  | Y | 线电压UBC |  |  | Y | Voltage L2-L3 |  |  | Y | 线电压 Ubc |  |  | Y | 线电压UBC |  |  | Y | [12 empty] | 线电压UBC |  |  | Y
|  | 视在电能CT2 | Apparent energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2uo | [44 empty] | Apparent energy L2 |  |  | Y
|  | 无功电能CT2 | Reactive energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2us | [44 empty] | Reaktive energy L2 |  |  | Y
|  | 日正向电能CT2 | Positive day energy CT2 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 2xr
|  | 日正向尖电能CT2 | Positive sharp day energy CT2 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2xs
|  | 日正向峰电能CT2 | Positive peak day energy CT2 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2xt
|  | 日正向平电能CT2 | Positive ordinary day energy CT2 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2xu
|  | 日正向谷电能CT2 | Positive valley day energy CT2 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2xv
|  | 日反向电能CT2 | Negative day energy CT2 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 2xw
|  | 日反向尖电能CT2 | Negative sharp day energy CT2 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2xx
|  | 日反向峰电能CT2 | Negative peak day energy CT2 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2xy
|  | 日反向平电能CT2 | Negative ordinary day energy CT2 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2xz
|  | 日反向谷电能CT2 | Negative valley day energy CT2 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2ya
|  | 月正向总电能CT2 | Positive month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yb
|  | 月正向尖电能CT2 | Positive sharp month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yc
|  | 月正向峰电能CT2 | Positive peak month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yd
|  | 月正向平电能CT2 | Positive ordinary month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2ye
|  | 月正向谷电能CT2 | Positive valley month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yf
|  | 月反向总电能CT2 | Negative month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yg
|  | 月反向尖电能CT2 | Negative sharp month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yh
|  | 月反向峰电能CT2 | Negative peak month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yi
|  | 月反向平电能CT2 | Negative ordinary month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yj
|  | 月反向谷电能CT2 | Negative valley month energy CT2 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2yk
|  | 年正向总电能CT2 | Positive year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2yl
|  | 年正向尖电能CT2 | Positive sharp year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2ym
|  | 年正向峰电能CT2 | Positive peak year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2yn
|  | 年正向平电能CT2 | Positive ordinary year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2yo
|  | 年正向谷电能CT2 | Positive valley year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2yp
|  | 年反向总电能CT2 | Negative year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2yq
|  | 年反向尖电能CT2 | Negative sharp year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2yr
|  | 年反向峰电能CT2 | Negative peak year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2ys
|  | 年反向平电能CT2 | Negative ordinary year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2yt
|  | 年反向谷电能CT2 | Negative valley year energy CT2 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2yu
|  | 总正向电能CT2 | Positive total energy CT2 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 2su | [16 empty] | B相正向有功总电能 | [27 empty] | Real energy L2 |  |  | Y |  |  |  |  | B相正向有功总电能 |  |  | Y | [8 empty] | B吸收有功电能二次侧 |  |  | Y | B相正向有功总电能 |  |  |  | B相正向有功总电能(第一路)
|  | 总正向尖电能CT2 | Positive sharp total energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2yv | [72 empty] | B相正向有功尖电能(第一路)
|  | 总正向峰电能CT2 | Positive peak total energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2yw | [72 empty] | B相正向有功峰电能(第一路)
|  | 总正向平电能CT2 | Positive ordinary total energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2yx | [72 empty] | B相正向有功平电能(第一路)
|  | 总正向谷电能CT2 | Positive valley total energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2yy | [72 empty] | B相正向有功谷电能(第一路)
|  | 总反向电能CT2 | Negative total energy CT2 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 2sx | [16 empty] | B相反向有功总电能 | [35 empty] | B相反向有功总电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 输出电能B | [7 empty] | B相反向有功总电能 |  |  |  | B相反向有功总电能(第一路)
|  | 总反向尖电能CT2 | Negative sharp total energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2yz | [72 empty] | B相反向有功尖电能(第一路)
|  | 总反向峰电能CT2 | Negative peak total energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2za | [72 empty] | B相反向有功峰电能(第一路)
|  | 总反向平电能CT2 | Negative ordinary total energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2zb | [72 empty] | B相反向有功平电能(第一路)
|  | 总反向谷电能CT2 | Negative valley total energy CT2 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2zc | [72 empty] | B相反向有功谷电能(第一路)
|  | 感性无功电能CT2 | Perceptual reactive power CT2 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 2uv | [44 empty] | Reactive energy, inductive, L2 |  |  | Y
|  | 容性无功电能CT2 | Capacitive reactive power CT2 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 2uy | [44 empty] | Reactive energy, capacitive, L2 |  |  | Y
| CT3 | 有功功率CT3 | Active power CT3 | W |  | 发电功率、电网功率、用电功率、电池功率 | 日、周 | Y |  | 1d | 单相有功功率S |  |  | Y | 分相有功功率P3 |  |  | Y | 有功功率PC |  |  | Y | P3 |  |  | Y | 有功功率PC |  |  | Y | [12 empty] | Active Power C |  |  | Y |  |  |  | Y | 有功功率C |  |  | Y | Real power L3-N |  |  | Y | C 相有功功率 Pc |  |  | Y | 有功功率PC |  |  | Y | Meter有功功率C |  |  | Y |  |  |  |  | PC |  |  | Y | 有功功率PC |  |  | Y | 有功功率PB(第一路)
|  | 无功功率CT3 | Reactive power CT3 | Var |  |  | 日、周 | Y |  | 1h |  |  |  |  | 分相无功功率Q3 |  |  | Y | QC |  |  | Y | Q3 |  |  | Y | QC |  |  | Y | [12 empty] | Reactive Power C |  |  | Y |  |  |  | Y | 无功功率C |  |  | Y | Reactive power L3 |  |  | Y | C 相无功功率 Qc |  |  | Y | QC |  |  | Y | Meter无功功率C |  |  | Y |  |  |  |  | QC |  |  | Y | QC |  |  | Y | QB(第一路)
|  | 视在功率CT3 | Apparent power CT3 | VA |  |  | 日、周 | Y |  | 1l |  |  |  |  | 分相视在功率S3 |  |  | Y | SC |  |  | Y | S3 |  |  | Y | SC |  |  | Y | [20 empty] | 视在功率C |  |  | Y | Apparent power L3-N |  |  | Y | C 相视在功率 Sc |  |  | Y | SC |  |  | Y | Meter视在功率C |  |  | Y |  |  |  |  | SC |  |  | Y | SC |  |  | Y | SB(第一路)
|  | 视在电流CT3 | Apparent current CT3 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 2ul | [44 empty] | Apparent current, L3-N |  |  | Y
|  | 频率CT3 | Frequency CT3 | Hz |  |  | 日、周 |  |  | 1o
|  | 功率因数CT3 | Power factor CT3 |  |  |  | 日、周 |  |  | 1r |  |  |  |  | 分相功率因数PF3 |  |  | Y | [8 empty] | PFC | [15 empty] | Power Factor C |  |  | Y |  |  |  | Y | 功率因素C |  |  | Y |  |  |  |  | C 相功率因数 |  |  | Y | PFC |  |  | Y | [8 empty] | PFC |  |  | Y | PFC |  |  |  | PFB(第一路)
|  | 电压CT3 | Voltage CT3 | V |  |  | 日、周 |  |  | 1ac | 相电压V3 |  |  | Y | 相电压V3 |  |  | Y | 相电压C |  |  | Y | Uc |  |  | Y | 相电压C |  |  | Y | 电压C |  |  | Y | [8 empty] | Voltage C-N |  |  | Y |  |  |  | Y | 相电压C |  |  | Y | Voltage L3-N |  |  | Y | 相电压 Ucn |  |  | Y | 相电压C |  |  | Y | Meter交流电压C |  |  | Y | 相电压C |  |  | Y | 相电压C |  |  | Y | 相电压C |  |  | Y | 相电压B(第一路)
|  | 电流CT3 | Current CT3 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 1af | 相（线）电流I3 |  |  | Y | 相（线）电流I3 |  |  | Y | 电流IC |  |  | Y | Ic |  |  | Y | 电流IC |  |  | Y | 电流C |  |  | Y | [8 empty] | Current C |  |  | Y |  |  |  | Y | 相电流C |  |  | Y |  |  |  |  | 相电流 Ic |  |  | Y | 电流IC |  |  | Y | Meter交流电流C |  |  | Y | 相电流C |  |  | Y | IC |  |  | Y | 电流IC |  |  | Y | 电流IB(第一路)
|  | 线电压CT3 | Line voltage CT3 | V |  |  | 日、周 |  |  | 1co |  |  |  |  | 线电压V31 |  |  | Y | 线电压UCA |  |  | Y | Uca |  |  | Y | 线电压UCA |  |  | Y | [12 empty] | Voltage C-A |  |  | Y |  |  |  | Y | 线电压UCA |  |  | Y | Voltage L3-L1 |  |  | Y | 线电压 Uca |  |  | Y | 线电压UCA |  |  | Y | [12 empty] | 线电压UCA |  |  | Y
|  | 视在电能CT3 | Apparent energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2up | [44 empty] | Apparent energy L3 |  |  | Y
|  | 充电电能CT3 | Reactive energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2ut | [44 empty] | Reaktive energy L3 |  |  | Y
|  | 日正向电能CT3 | Positive day energy CT3 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 2zd
|  | 日正向尖电能CT3 | Positive sharp day energy CT3 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2ze
|  | 日正向峰电能CT3 | Positive peak day energy CT3 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2zf
|  | 日正向平电能CT3 | Positive ordinary day energy CT3 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2zg
|  | 日正向谷电能CT3 | Positive valley day energy CT3 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2zh
|  | 日反向电能CT3 | Negative day energy CT3 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 2zi
|  | 日反向尖电能CT3 | Negative sharp day energy CT3 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2zj
|  | 日反向峰电能CT3 | Negative peak day energy CT3 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2zk
|  | 日反向平电能CT3 | Negative ordinary day energy CT3 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2zl
|  | 日反向谷电能CT3 | Negative valley day energy CT3 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 2zm
|  | 月正向总电能CT3 | Positive month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zn
|  | 月正向尖电能CT3 | Positive sharp month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zo
|  | 月正向峰电能CT3 | Positive peak month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zp
|  | 月正向平电能CT3 | Positive ordinary month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zq
|  | 月正向谷电能CT3 | Positive valley month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zr
|  | 月反向总电能CT3 | Negative month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zs
|  | 月反向尖电能CT3 | Negative sharp month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zt
|  | 月反向峰电能CT3 | Negative peak month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zu
|  | 月反向平电能CT3 | Negative ordinary month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zv
|  | 月反向谷电能CT3 | Negative valley month energy CT3 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 2zw
|  | 年正向总电能CT3 | Positive year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2zx
|  | 年正向尖电能CT3 | Positive sharp year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2zy
|  | 年正向峰电能CT3 | Positive peak year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 2zz
|  | 年正向平电能CT3 | Positive ordinary year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3a
|  | 年正向谷电能CT3 | Positive valley year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3b
|  | 年反向总电能CT3 | Negative year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3c
|  | 年反向尖电能CT3 | Negative sharp year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3d
|  | 年反向峰电能CT3 | Negative peak year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3e
|  | 年反向平电能CT3 | Negative ordinary year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3f
|  | 年反向谷电能CT3 | Negative valley year energy CT3 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3g
|  | 总正向电能CT3 | Positive total energy CT3 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 2sv | [16 empty] | C相正向有功总电能 | [27 empty] | Real energy L3 |  |  | Y |  |  |  |  | C相正向有功总电能 |  |  | Y | [8 empty] | C吸收有功电能二次侧 |  |  | Y | C相正向有功总电能 |  |  |  | C相正向有功总电能(第一路)
|  | 总正向尖电能CT3 | Positive sharp total energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3h | [72 empty] | C相正向有功尖电能(第一路)
|  | 总正向峰电能CT3 | Positive peak total energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3i | [72 empty] | C相正向有功峰电能(第一路)
|  | 总正向平电能CT3 | Positive ordinary total energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3j | [72 empty] | C相正向有功平电能(第一路)
|  | 总正向谷电能CT3 | Positive valley total energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3k | [72 empty] | C相正向有功谷电能(第一路)
|  | 总反向电能CT3 | Negative total energy CT3 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 2sy | [16 empty] | C相反向有功总电能 | [35 empty] | C相反向有功总电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 输出电能C | [7 empty] | C相反向有功总电能 |  |  |  | C相反向有功总电能(第一路)
|  | 总反向尖电能CT3 | Negative sharp total energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3l | [72 empty] | C相反向有功尖电能(第一路)
|  | 总反向峰电能CT3 | Negative peak total energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3m | [72 empty] | C相反向有功峰电能(第一路)
|  | 总反向平电能CT3 | Negative ordinary total energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3n | [72 empty] | C相反向有功平电能(第一路)
|  | 总反向谷电能CT3 | Negative valley total energy CT3 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3o | [72 empty] | C相反向有功谷电能(第一路)
|  | 感性无功电能CT3 | Perceptual reactive power CT3 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 2uw | [44 empty] | Reactive energy, inductive, L3 |  |  | Y
|  | 容性无功电能CT3 | Capacitive reactive power CT3 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 2uz | [44 empty] | Reactive energy, capacitive, L3 |  |  | Y
| CT4 | 有功功率CT4 | Active power CT4 | W |  | 发电功率、电网功率、用电功率、电池功率 | 日、周 | Y |  | 3p | [72 empty] | 有功功率PA(第二路)
|  | 无功功率CT4 | Reactive power CT4 | Var |  |  | 日、周 | Y |  | 3q | [72 empty] | QA(第二路)
|  | 视在功率CT4 | Apparent power CT4 | VA |  |  | 日、周 | Y |  | 3r | [72 empty] | SA(第二路)
|  | 视在电流CT4 | Apparent current CT4 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 3s
|  | 频率CT4 | Frequency CT4 | Hz |  |  | 日、周 |  |  | 3t
|  | 功率因数CT4 | Power factor CT4 |  |  |  | 日、周 |  |  | 3u | [72 empty] | PFA(第二路)
|  | 电压CT4 | Voltage CT4 | V |  |  | 日、周 |  |  | 3v | [72 empty] | 相电压A(第二路)
|  | 电流CT4 | Current CT4 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 3w | [72 empty] | 电流IA(第二路)
|  | 线电压CT4 | Line voltage CT4 | V |  |  | 日、周 |  |  | 3x
|  | 视在电能CT4 | Apparent energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3y
|  | 充电电能CT4 | Reactive energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3z
|  | 日正向电能CT4 | Positive day energy CT4 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 3aa
|  | 日正向尖电能CT4 | Positive sharp day energy CT4 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ab
|  | 日正向峰电能CT4 | Positive peak day energy CT4 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ac
|  | 日正向平电能CT4 | Positive ordinary day energy CT4 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ad
|  | 日正向谷电能CT4 | Positive valley day energy CT4 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ae
|  | 日反向电能CT4 | Negative day energy CT4 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 3af
|  | 日反向尖电能CT4 | Negative sharp day energy CT4 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ag
|  | 日反向峰电能CT4 | Negative peak day energy CT4 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ah
|  | 日反向平电能CT4 | Negative ordinary day energy CT4 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ai
|  | 日反向谷电能CT4 | Negative valley day energy CT4 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3aj
|  | 月正向总电能CT4 | Positive month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3ak
|  | 月正向尖电能CT4 | Positive sharp month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3al
|  | 月正向峰电能CT4 | Positive peak month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3am
|  | 月正向平电能CT4 | Positive ordinary month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3an
|  | 月正向谷电能CT4 | Positive valley month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3ao
|  | 月反向总电能CT4 | Negative month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3ap
|  | 月反向尖电能CT4 | Negative sharp month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3aq
|  | 月反向峰电能CT4 | Negative peak month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3ar
|  | 月反向平电能CT4 | Negative ordinary month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3as
|  | 月反向谷电能CT4 | Negative valley month energy CT4 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3at
|  | 年正向总电能CT4 | Positive year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3au
|  | 年正向尖电能CT4 | Positive sharp year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3av
|  | 年正向峰电能CT4 | Positive peak year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3aw
|  | 年正向平电能CT4 | Positive ordinary year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3ax
|  | 年正向谷电能CT4 | Positive valley year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3ay
|  | 年反向总电能CT4 | Negative year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3az
|  | 年反向尖电能CT4 | Negative sharp year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3ba
|  | 年反向峰电能CT4 | Negative peak year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3bb
|  | 年反向平电能CT4 | Negative ordinary year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3bc
|  | 年反向谷电能CT4 | Negative valley year energy CT4 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3bd
|  | 总正向电能CT4 | Positive total energy CT4 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 3be | [72 empty] | A相正向有功总电能(第二路)
|  | 总正向尖电能CT4 | Positive sharp total energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bf | [72 empty] | A相正向有功尖电能(第二路)
|  | 总正向峰电能CT4 | Positive peak total energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bg | [72 empty] | A相正向有功峰电能(第二路)
|  | 总正向平电能CT4 | Positive ordinary total energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bh | [72 empty] | A相正向有功平电能(第二路)
|  | 总正向谷电能CT4 | Positive valley total energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bi | [72 empty] | A相正向有功谷电能(第二路)
|  | 总反向电能CT4 | Negative total energy CT4 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 3bj | [72 empty] | A相反向有功总电能(第二路)
|  | 总反向尖电能CT4 | Negative sharp total energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bk | [72 empty] | A相反向有功尖电能(第二路)
|  | 总反向峰电能CT4 | Negative peak total energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bl | [72 empty] | A相反向有功峰电能(第二路)
|  | 总反向平电能CT4 | Negative ordinary total energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bm | [72 empty] | A相反向有功平电能(第二路)
|  | 总反向谷电能CT4 | Negative valley total energy CT4 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bn | [72 empty] | A相反向有功谷电能(第二路)
|  | 感性无功电能CT4 | Perceptual reactive power CT4 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bo
|  | 容性无功电能CT4 | Capacitive reactive power CT4 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bp
| CT5 | 有功功率CT5 | Active power CT5 | W |  | 发电功率、电网功率、用电功率、电池功率 | 日、周 | Y |  | 3bq | [72 empty] | 有功功率PB(第二路)
|  | 无功功率CT5 | Reactive power CT5 | Var |  |  | 日、周 | Y |  | 3br | [72 empty] | QB(第二路)
|  | 视在功率CT5 | Apparent power CT5 | VA |  |  | 日、周 | Y |  | 3bs | [72 empty] | SB(第二路)
|  | 视在电流CT5 | Apparent current CT5 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 3bt
|  | 频率CT5 | Frequency CT5 | Hz |  |  | 日、周 |  |  | 3bu
|  | 功率因数CT5 | Power factor CT5 |  |  |  | 日、周 |  |  | 3bv | [72 empty] | PFB(第二路)
|  | 电压CT5 | Voltage CT5 | V |  |  | 日、周 |  |  | 3bw | [72 empty] | 相电压B(第二路)
|  | 电流CT5 | Current CT5 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 3bx | [72 empty] | 电流IB(第二路)
|  | 线电压CT5 | Line voltage CT5 | V |  |  | 日、周 |  |  | 3by
|  | 视在电能CT5 | Apparent energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3bz
|  | 充电电能CT5 | Reactive energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3ca
|  | 日正向电能CT5 | Positive day energy CT5 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 3cb
|  | 日正向尖电能CT5 | Positive sharp day energy CT5 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3cc
|  | 日正向峰电能CT5 | Positive peak day energy CT5 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3cd
|  | 日正向平电能CT5 | Positive ordinary day energy CT5 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ce
|  | 日正向谷电能CT5 | Positive valley day energy CT5 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3cf
|  | 日反向电能CT5 | Negative day energy CT5 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 3cg
|  | 日反向尖电能CT5 | Negative sharp day energy CT5 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ch
|  | 日反向峰电能CT5 | Negative peak day energy CT5 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ci
|  | 日反向平电能CT5 | Negative ordinary day energy CT5 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3cj
|  | 日反向谷电能CT5 | Negative valley day energy CT5 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ck
|  | 月正向总电能CT5 | Positive month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3cl
|  | 月正向尖电能CT5 | Positive sharp month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3cm
|  | 月正向峰电能CT5 | Positive peak month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3cn
|  | 月正向平电能CT5 | Positive ordinary month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3co
|  | 月正向谷电能CT5 | Positive valley month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3cp
|  | 月反向总电能CT5 | Negative month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3cq
|  | 月反向尖电能CT5 | Negative sharp month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3cr
|  | 月反向峰电能CT5 | Negative peak month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3cs
|  | 月反向平电能CT5 | Negative ordinary month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3ct
|  | 月反向谷电能CT5 | Negative valley month energy CT5 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3cu
|  | 年正向总电能CT5 | Positive year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3cv
|  | 年正向尖电能CT5 | Positive sharp year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3cw
|  | 年正向峰电能CT5 | Positive peak year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3cx
|  | 年正向平电能CT5 | Positive ordinary year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3cy
|  | 年正向谷电能CT5 | Positive valley year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3cz
|  | 年反向总电能CT5 | Negative year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3da
|  | 年反向尖电能CT5 | Negative sharp year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3db
|  | 年反向峰电能CT5 | Negative peak year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3dc
|  | 年反向平电能CT5 | Negative ordinary year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3dd
|  | 年反向谷电能CT5 | Negative valley year energy CT5 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3de
|  | 总正向电能CT5 | Positive total energy CT5 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 3df | [72 empty] | B相正向有功总电能(第二路)
|  | 总正向尖电能CT5 | Positive sharp total energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3dg | [72 empty] | B相正向有功尖电能(第二路)
|  | 总正向峰电能CT5 | Positive peak total energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3dh | [72 empty] | B相正向有功峰电能(第二路)
|  | 总正向平电能CT5 | Positive ordinary total energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3di | [72 empty] | B相正向有功平电能(第二路)
|  | 总正向谷电能CT5 | Positive valley total energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3dj | [72 empty] | B相正向有功谷电能(第二路)
|  | 总反向电能CT5 | Negative total energy CT5 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 3dk | [72 empty] | B相反向有功总电能(第二路)
|  | 总反向尖电能CT5 | Negative sharp total energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3dl | [72 empty] | B相反向有功尖电能(第二路)
|  | 总反向峰电能CT5 | Negative peak total energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3dm | [72 empty] | B相反向有功峰电能(第二路)
|  | 总反向平电能CT5 | Negative ordinary total energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3dn | [72 empty] | B相反向有功平电能(第二路)
|  | 总反向谷电能CT5 | Negative valley total energy CT5 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3do | [72 empty] | B相反向有功谷电能(第二路)
|  | 感性无功电能CT5 | Perceptual reactive power CT5 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 3dp
|  | 容性无功电能CT5 | Capacitive reactive power CT5 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 3dq
| CT6 | 有功功率CT6 | Active power CT6 | W |  | 发电功率、电网功率、用电功率、电池功率 | 日、周 | Y |  | 3dr | [72 empty] | 有功功率PB(第二路)
|  | 无功功率CT6 | Reactive power CT6 | Var |  |  | 日、周 | Y |  | 3ds | [72 empty] | QB(第二路)
|  | 视在功率CT6 | Apparent power CT6 | VA |  |  | 日、周 | Y |  | 3dt | [72 empty] | SB(第二路)
|  | 视在电流CT6 | Apparent current CT6 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 3du
|  | 频率CT6 | Frequency CT6 | Hz |  |  | 日、周 |  |  | 3dv
|  | 功率因数CT6 | Power factor CT6 |  |  |  | 日、周 |  |  | 3dw | [72 empty] | PFB(第二路)
|  | 电压CT6 | Voltage CT6 | V |  |  | 日、周 |  |  | 3dx | [72 empty] | 相电压B(第二路)
|  | 电流CT6 | Current CT6 | A |  |  | 日、周 | Y |  | 3dy | [72 empty] | 电流IB(第二路)
|  | 线电压CT6 | Line voltage CT6 | V |  |  | 日、周 |  |  | 3dz
|  | 视在电能CT6 | Apparent energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3ea
|  | 充电电能CT6 | Reactive energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3eb
|  | 日正向电能CT6 | Positive day energy CT6 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 3ec
|  | 日正向尖电能CT6 | Positive sharp day energy CT6 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ed
|  | 日正向峰电能CT6 | Positive peak day energy CT6 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ee
|  | 日正向平电能CT6 | Positive ordinary day energy CT6 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ef
|  | 日正向谷电能CT6 | Positive valley day energy CT6 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3eg
|  | 日反向电能CT6 | Negative day energy CT6 | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 3eh
|  | 日反向尖电能CT6 | Negative sharp day energy CT6 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ei
|  | 日反向峰电能CT6 | Negative peak day energy CT6 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ej
|  | 日反向平电能CT6 | Negative ordinary day energy CT6 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3ek
|  | 日反向谷电能CT6 | Negative valley day energy CT6 | kWh |  |  | 月 | Y |  | 3el
|  | 月正向总电能CT6 | Positive month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3em
|  | 月正向尖电能CT6 | Positive sharp month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3en
|  | 月正向峰电能CT6 | Positive peak month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3eo
|  | 月正向平电能CT6 | Positive ordinary month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3ep
|  | 月正向谷电能CT6 | Positive valley month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3eq
|  | 月反向总电能CT6 | Negative month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3er
|  | 月反向尖电能CT6 | Negative sharp month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3es
|  | 月反向峰电能CT6 | Negative peak month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3et
|  | 月反向平电能CT6 | Negative ordinary month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3eu
|  | 月反向谷电能CT6 | Negative valley month energy CT6 | kWh |  |  | 年 | Y |  | 3ev
|  | 年正向总电能CT6 | Positive year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3ew
|  | 年正向尖电能CT6 | Positive sharp year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3ex
|  | 年正向峰电能CT6 | Positive peak year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3ey
|  | 年正向平电能CT6 | Positive ordinary year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3ez
|  | 年正向谷电能CT6 | Positive valley year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3fa
|  | 年反向总电能CT6 | Negative year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3fb
|  | 年反向尖电能CT6 | Negative sharp year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3fc
|  | 年反向峰电能CT6 | Negative peak year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3fd
|  | 年反向平电能CT6 | Negative ordinary year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3fe
|  | 年反向谷电能CT6 | Negative valley year energy CT6 | kWh |  |  | 总 | Y |  | 3ff
|  | 总正向电能CT6 | Positive total energy CT6 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 3fg | [72 empty] | C相正向有功总电能(第二路)
|  | 总正向尖电能CT6 | Positive sharp total energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fh | [72 empty] | C相正向有功尖电能(第二路)
|  | 总正向峰电能CT6 | Positive peak total energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fi | [72 empty] | C相正向有功峰电能(第二路)
|  | 总正向平电能CT6 | Positive ordinary total energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fj | [72 empty] | C相正向有功平电能(第二路)
|  | 总正向谷电能CT6 | Positive valley total energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fk | [72 empty] | C相正向有功谷电能(第二路)
|  | 总反向电能CT6 | Negative total energy CT6 | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 3fl | [72 empty] | C相反向有功总电能(第二路)
|  | 总反向尖电能CT6 | Negative sharp total energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fm | [72 empty] | C相反向有功尖电能(第二路)
|  | 总反向峰电能CT6 | Negative peak total energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fn | [72 empty] | C相反向有功峰电能(第二路)
|  | 总反向平电能CT6 | Negative ordinary total energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fo | [72 empty] | C相反向有功平电能(第二路)
|  | 总反向谷电能CT6 | Negative valley total energy CT6 | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fp | [72 empty] | C相反向有功谷电能(第二路)
|  | 感性无功电能CT6 | Perceptual reactive power CT6 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fq
|  | 容性无功电能CT6 | Capacitive reactive power CT6 | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 3fr
| 合计 | 有功总功率 | Active power all | W |  | 发电功率、电网功率、用电功率、电池功率 | 日、周 | Y |  | 1a | 单相有功功率P+单相有功功率Q+单相有功功率S |  |  | Y | 系统有功功率Psum |  |  | Y | 有功功率P总 |  |  | Y | PZ |  |  | Y | 有功功率P总 |  |  | Y | 有功功率 |  |  | Y |  |  |  |  | 有功功率 |  |  | Y | Active Power Total |  |  | Y | 总有功功率 |  |  | Y | 总有功功率 |  |  | Y | Real power Total |  |  | Y | 总有功功率 P 总 |  |  | Y |  |  |  | Y | Meter总有功功率 |  |  | Y |  |  |  |  | P总 |  |  | Y | 有功功率P总 |  |  | Y | 有功功率P总(第一路)
|  | 无功总功率 | Reactive power all | Var |  |  | 日、周 | Y |  | 1e |  |  |  |  | 系统无功功率Qsum |  |  | Y | Q总 |  |  | Y | QZ |  |  | Y | Q总 |  |  | Y | 无功功率 |  |  | Y |  |  |  |  | 无功功率 |  |  | Y | Reactive Power Total |  |  | Y | 总无功功率 |  |  | Y | 总无功功率 |  |  | Y | Reactive power Total |  |  | Y | 总无功功率 Q 总 |  |  | Y |  |  |  |  | Meter总无功功率 |  |  | Y |  |  |  |  | Q总 |  |  | Y | Q总 |  |  | Y | Q总(第一路)
|  | 视在总功率 | Apparent power all | VA |  |  | 日、周 | Y |  | 1i |  |  |  |  | 系统视在功率Ssum |  |  | Y | S总 |  |  | Y | SZ |  |  | Y | S总 |  |  | Y | [8 empty] | 视在功率 |  |  | Y | [8 empty] | 总视在功率 |  |  | Y | Apparent power Total |  |  | Y | 总视在功率 S 总 |  |  | Y |  |  |  |  | Meter总视在功率 |  |  | Y |  |  |  |  | S总 |  |  | Y | S总 |  |  | Y | S总(第一路)
|  | 系统功率因素 | Power factor |  |  |  | 日、周 |  |  | 1cb |  |  |  |  | 系统功率因数PF |  |  | Y | PFA |  |  | Y | PFZ |  |  | Y | PF总 |  |  | Y | 功率因素 |  |  | Y |  |  |  |  | 功率因素 |  |  | Y | Power Factor Total |  |  | Y | 总功率因素 |  |  | Y | 总功率因素 |  |  | Y | [12 empty] | Meter功率因数 |  |  | Y |  |  |  |  | PF总 |  |  | Y | PF总 |  |  | Y | PF总(第一路)
|  | 频率 | Frequency |  | 18.6.15 |  | 日、周 |  |  | 4ie | [72 empty] | 频率FR(第一路)
|  | 有功总功率2 | Active power all 2 |  | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4if | [72 empty] | 有功功率P总(第二路)
|  | 无功总功率2 | Reactive power all 2 |  | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4ig | [72 empty] | Q总(第二路)
|  | 视在总功率2 | Apparent power all 2 |  | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4ih | [72 empty] | S总(第二路)
|  | 系统功率因素2 | Power factor 2 |  | 18.6.15 |  | 日、周 |  |  | 4ii | [72 empty] | PF总(第二路)
|  | 频率2 | Frequency 2 |  | 18.6.15 |  | 日、周 |  |  | 4ij | [72 empty] | 频率FR(第二路)
|  | U有效值 | U effective value | V |  |  | 日、周 |  |  | 1s | [24 empty] | U有效值 |  |  | Y
|  | U指数值 | U exponential value | V |  |  | 日、周 |  |  | 1t | [24 empty] | U指数值 |  |  | Y
|  | I有效值 | I effective value | A |  |  | 日、周 | Y |  | 1u | [24 empty] | I有效值 |  |  | Y
|  | I指数值 | I exponential value | A |  |  | 日、周 | Y |  | 1v | [24 empty] | I指数值 |  |  | Y
|  | P有效值 | P effective value | W |  |  | 日、周 | Y |  | 1w | [24 empty] | P有效值 |  |  | Y
|  | P指数值 | P exponential value | W |  |  | 日、周 | Y |  | 1x | [24 empty] | P指数值 |  |  | Y
|  | PT电压变比 | PT voltage change ratio |  |  |  | 日、周 |  |  | 1y | [24 empty] | PT电压变比 |  |  | Y
|  | CT电流变比 | CT current change ratio |  |  |  | 日、周 |  |  | 1z | [24 empty] | CT电流变比 |  |  | Y
|  | 电压均值 | Voltage mean value | V |  |  | 日、周 |  |  | 1cc |  |  |  |  | 相电压均值Vvavg |  |  | Y
|  | 电流均值 | Current mean value | A |  |  | 日、周 | Y |  | 1cd |  |  |  |  | 三相电流均值Iavg |  |  | Y
|  | 中线电流 | Midline current | A |  |  | 日、周 | Y |  | 1ce |  |  |  |  | 中线电流In |  |  | Y
|  | 电压不对称度 | Voltage asymmetry |  |  |  | 日、周 |  |  | 1cf |  |  |  |  | 电压不对称度U_unbl |  |  | Y
|  | 电流不对称度 | Current asymmetry |  |  |  | 日、周 | Y |  | 1cg |  |  |  |  | 电流不对称度I_unbl |  |  | Y
|  | 线电流均值 | Line current mean | V |  |  | 日、周 | Y |  | 1ch
|  | 有功功率需量 | Active power demand |  |  |  | 日、周 | Y |  | 1ci |  |  |  |  | 有功功率需量P_dema |  |  | Y
|  | 无功功率需量 | Reactive power demand |  |  |  | 日、周 | Y |  | 1cj |  |  |  |  | 无功功率需量Q_dema |  |  | Y
|  | 视在功率需量 | Apparent power demand |  |  |  | 日、周 | Y |  | 1ck |  |  |  |  | 视功功率需量S_dema |  |  | Y
|  | 线电压均值 | Line voltage mean | V |  |  | 日、周 |  |  | 1cl |  |  |  |  | 线电压均值Vlavg |  |  | Y
|  | 视在总电能 | Apparent energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2um | [44 empty] | Apparent energy Tota |  |  | Y
|  | 无功总电能 | Reactive energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 2uq | [44 empty] | Reaktive energy Total |  |  | Y
|  | 日正向总电能 | Positive day energy all | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 1ag
|  | 日正向尖电能 | Positive sharp day energy all | kWh |  |  | 月 | Y |  | 1ah
|  | 日正向峰电能 | Positive peak day energy all | kWh |  |  | 月 | Y |  | 1ai
|  | 日正向平电能 | Positive ordinary day energy all | kWh |  |  | 月 | Y |  | 1aj
|  | 日正向谷电能 | Positive valley day energy all | kWh |  |  | 月 | Y |  | 1ak
|  | 日反向总电能 | Negative day energy all | kWh |  | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 1al
|  | 日反向尖电能 | Negative sharp day energy all | kWh |  |  | 月 | Y |  | 1am
|  | 日反向峰电能 | Negative peak day energy all | kWh |  |  | 月 | Y |  | 1an
|  | 日反向平电能 | Negative ordinary day energy all | kWh |  |  | 月 | Y |  | 1ao
|  | 日反向谷电能 | Negative valley day energy all | kWh |  |  | 月 | Y |  | 1ap
|  | 月正向总电能 | Positive month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1aq
|  | 月正向尖电能 | Positive sharp month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1ar
|  | 月正向峰电能 | Positive peak month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1as
|  | 月正向平电能 | Positive ordinary month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1at
|  | 月正向谷电能 | Positive valley month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1au
|  | 月反向总电能 | Negative month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1av
|  | 月反向尖电能 | Negative sharp month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1aw
|  | 月反向峰电能 | Negative peak month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1ax
|  | 月反向平电能 | Negative ordinary month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1ay
|  | 月反向谷电能 | Negative valley month energy all | kWh |  |  | 年 | Y |  | 1az
|  | 年正向总电能 | Positive year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1ba
|  | 年正向尖电能 | Positive sharp year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1bb
|  | 年正向峰电能 | Positive peak year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1bc
|  | 年正向平电能 | Positive ordinary year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1bd
|  | 年正向谷电能 | Positive valley year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1be
|  | 年反向总电能 | Negative year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1bf
|  | 年反向尖电能 | Negative sharp year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1bg
|  | 年反向峰电能 | Negative peak year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1bh
|  | 年反向平电能 | Negative ordinary year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1bi
|  | 年反向谷电能 | Negative valley year energy all | kWh |  |  | 总 | Y |  | 1bj
|  | 总正向总电能 | Positive total energy all | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 1bk | 输入有功电度 |  |  | Y | 有功电度Ep_imp |  |  | Y | 正向有功总电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 正向有功总电能 |  |  | Y | 正向有功电能 |  |  | Y | EP正向电能 |  |  | Y | 有功总电能 |  |  | Y | Active Energy Delivered (Into Load) |  |  | Y | 正向电能 |  |  | Y | 正向电能 |  |  | Y | Real energy Total |  |  | Y | 正向有功电能 EPI |  |  | Y |  |  |  |  | Meter正向总有功电能 |  |  | Y | 总电能 |  |  | Y | 吸收有功电能二次侧 |  |  | Y | 正向有功总电能 |  |  | Y | 正向有功总电能(第一路)
|  | 总正向尖电能 | Positive sharp total energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bl | [8 empty] | 正向有功尖电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 正向有功尖电能 |  |  | Y | [48 empty] | 正向有功尖电能 |  |  | Y | 正向有功尖电能(第一路)
|  | 总正向峰电能 | Positive peak total energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bm | [8 empty] | 正向有功峰电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 正向有功峰电能 |  |  | Y | [8 empty] | 有功峰电能 |  |  | Y | [36 empty] | 正向有功峰电能 |  |  | Y | 正向有功峰电能(第一路)
|  | 总正向平电能 | Positive ordinary total energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bn | [8 empty] | 正向有功平电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 正向有功平电能 |  |  | Y | [8 empty] | 有功平电能 |  |  | Y | [36 empty] | 正向有功平电能 |  |  | Y | 正向有功平电能(第一路)
|  | 总正向谷电能 | Positive valley total energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bo | [8 empty] | 正向有功谷电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 正向有功谷电能 |  |  | Y | [8 empty] | 有功谷电能 |  |  | Y | [36 empty] | 正向有功谷电能 |  |  | Y | 正向有功谷电能(第一路)
|  | 总反向总电能 | Negative total energy all | kWh |  | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 1bp | 输出有功电度 |  |  | Y | 有功电度Ep_exp |  |  | Y | 反向有功总电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 反向有功总电能 |  |  | Y | 反向有功电能 |  |  | Y | EQ反向电能 |  |  | Y | 反向有功总电能 |  |  | Y | Active Energy Received (Out of Load) |  |  | Y | 反向电能 |  |  | Y | 负相有功电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 反向有功电能 EPE |  |  | Y |  |  |  |  | Meter反向总有功电能 |  |  | Y | 输出总电能 |  |  | Y | 释放有功电能二次侧 |  |  | Y | 反向有功总电能 |  |  | Y | 反向有功总电能(第一路)
|  | 总反向尖电能 | Negative sharp total energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bq | [8 empty] | 反向有功尖电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 反向有功尖电能 |  |  | Y | [48 empty] | 反向有功尖电能 |  |  | Y | 反向有功尖电能(第一路)
|  | 总反向峰电能 | Negative peak total energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1br | [8 empty] | 反向有功峰电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 反向有功峰电能 |  |  | Y | [48 empty] | 反向有功峰电能 |  |  | Y | 反向有功峰电能(第一路)
|  | 总反向平电能 | Negative ordinary total energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bs | [8 empty] | 反向有功平电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 反向有功平电能 |  |  | Y | [48 empty] | 反向有功平电能 |  |  | Y | 反向有功平电能(第一路)
|  | 总反向谷电能 | Negative valley total energy all | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bt | [8 empty] | 反向有功谷电能 |  |  | Y |  |  |  |  | 反向有功谷电能 |  |  | Y | [48 empty] | 反向有功谷电能 |  |  | Y | 反向有功谷电能(第一路)
|  | 日正向总电能2 | Positive day energy all 2 | kWh | 18.6.15 | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 4ik
|  | 日正向尖电能2 | Positive sharp day energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 月 | Y |  | 4il
|  | 日正向峰电能2 | Positive peak day energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 月 | Y |  | 4im
|  | 日正向平电能2 | Positive ordinary day energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 月 | Y |  | 4in
|  | 日正向谷电能2 | Positive valley day energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 月 | Y |  | 4io
|  | 日反向总电能2 | Negative day energy all 2 | kWh | 18.6.15 | 当日发电量、当日购电量、当日并网量、当日用电量、当日放电量、当日充电量 | 月 | Y |  | 4ip
|  | 日反向尖电能2 | Negative sharp day energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 月 | Y |  | 4iq
|  | 日反向峰电能2 | Negative peak day energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 月 | Y |  | 4ir
|  | 日反向平电能2 | Negative ordinary day energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 月 | Y |  | 4is
|  | 日反向谷电能2 | Negative valley day energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 月 | Y |  | 4it
|  | 月正向总电能2 | Positive month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4iu
|  | 月正向尖电能2 | Positive sharp month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4iv
|  | 月正向峰电能2 | Positive peak month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4iw
|  | 月正向平电能2 | Positive ordinary month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4ix
|  | 月正向谷电能2 | Positive valley month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4iy
|  | 月反向总电能2 | Negative month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4iz
|  | 月反向尖电能2 | Negative sharp month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4ja
|  | 月反向峰电能2 | Negative peak month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4jb
|  | 月反向平电能2 | Negative ordinary month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4jc
|  | 月反向谷电能2 | Negative valley month energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 年 | Y |  | 4jd
|  | 年正向总电能2 | Positive year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4je
|  | 年正向尖电能2 | Positive sharp year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4jf
|  | 年正向峰电能2 | Positive peak year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4jg
|  | 年正向平电能2 | Positive ordinary year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4jh
|  | 年正向谷电能2 | Positive valley year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4ji
|  | 年反向总电能2 | Negative year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4jj
|  | 年反向尖电能2 | Negative sharp year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4jk
|  | 年反向峰电能2 | Negative peak year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4jl
|  | 年反向平电能2 | Negative ordinary year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4jm
|  | 年反向谷电能2 | Negative valley year energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 总 | Y |  | 4jn
|  | 总正向总电能2 | Positive total energy all 2 | kWh | 18.6.15 | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 4jo | [72 empty] | 正向有功总电能(第二路)
|  | 总正向尖电能2 | Positive sharp total energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4jp | [72 empty] | 正向有功尖电能(第二路)
|  | 总正向峰电能2 | Positive peak total energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4jq | [72 empty] | 正向有功峰电能(第二路)
|  | 总正向平电能2 | Positive ordinary total energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4jr | [72 empty] | 正向有功平电能(第二路)
|  | 总正向谷电能2 | Positive valley total energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4js | [72 empty] | 正向有功谷电能(第二路)
|  | 总反向总电能2 | Negative total energy all 2 | kWh | 18.6.15 | 累计发电量、累计购电量、累计并网量、累计用电量、累计放电量、累计充电量 | 日、周 | Y |  | 4jt | [72 empty] | 反向有功总电能(第二路)
|  | 总反向尖电能2 | Negative sharp total energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4ju | [72 empty] | 反向有功尖电能(第二路)
|  | 总反向峰电能2 | Negative peak total energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4jv | [72 empty] | 反向有功峰电能(第二路)
|  | 总反向平电能2 | Negative ordinary total energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4jw | [72 empty] | 反向有功平电能(第二路)
|  | 总反向谷电能2 | Negative valley total energy all 2 | kWh | 18.6.15 |  | 日、周 | Y |  | 4jx | [72 empty] | 反向有功谷电能(第二路)
|  | 总有功电度 | Ep_total | kWh |  |  | 日、周 | Y | 总电能 | 1cp |  |  |  |  | 总有功电度Ep_total |  |  | Y | [12 empty] | 总电能 |  |  | Y | [40 empty] | 总有功电能二次侧 |  |  | Y
|  | 净有功电度 | Ep_net | kWh |  |  | 日、周 | Y |  | 1cq |  |  |  |  | 净有功电度Ep_net |  |  | Y
|  | 总无功电度 | Eq_total | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 1cr |  |  |  |  | 总无功电度Eq_total |  |  | Y
|  | 净无功电度 | Eq_net | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 1cs |  |  |  |  | 净无功电度Eq_net |  |  | Y
|  | 总正向无功总电能 | Positive reactive energy | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bw | 输入无功电度 |  |  | Y | 感性无功电度Eq_imp |  |  | Y |  |  |  |  | P_tot |  |  | Y | [32 empty] | 正向无功电能 EQL |  |  | Y
|  | 总反向无功总电能 | Negitive reactive energy | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 1bx | 输入出功电度 |  |  | Y | 容性无功电度Eq_exp |  |  | Y |  |  |  |  | Q_tot |  |  | Y | [32 empty] | 反向无功电能 EQC |  |  | Y
|  | 感性无功电能 | Eq_imp | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 2lv | [40 empty] | 感性无功电能 |  |  | Y | Reactive energy, inductive, Total |  |  | Y | [16 empty] | 感性无功电能二次侧 |  |  | Y
|  | 容性无功电能 | Eq_exp | KVarh |  |  | 日、周 | Y |  | 2lw | [40 empty] | 容性无功电能 |  |  | Y | Reactive energy, capacitive, Total |  |  | Y | [16 empty] | 容性无功电能二次侧 |  |  | Y
| 其他 | 零序电流 | Zero sequence current | A |  |  |  | Y |  | 1ct | [12 empty] | I0 |  |  | Y
|  | 零序电压 | Zero sequence voltage | V | [5 empty] | 1cu | [12 empty] | 3U0 |  |  | Y
|  | 开入0寄存器 | Register 0 | [6 empty] | 1cv | [12 empty] | DIP0 |  |  | Y
|  | 开入1寄存器 | Register 1 | [6 empty] | 1cw | [12 empty] | DIP1 |  |  | Y
|  | 开入2寄存器 | Register 2 | [6 empty] | 1cx | [12 empty] | DIP2 |  |  | Y
|  | 小数点U | Decimal point U | [6 empty] | 2wb | [64 empty] | 小数点U |  |  | Y
|  | 小数点I | Decimal point I | [6 empty] | 2wc | [64 empty] | 小数点I |  |  | Y
|  | 小数点PQ | Decimal point PQ | [6 empty] | 2wd | [64 empty] | 小数点PQ |  |  | Y
|  | 符号PQ | Symbol PQ | [6 empty] | 2we | [64 empty] | 符号PQ |  |  | Y
状态 |  | DI状态 | DI state | [5 empty] | 0：断开 | 1by | DI状态 | 0：断开 |  | Y | DI |  |  | Y
[9 empty] | 1：关闭 | 1by |  | 1：关闭
|  | DO状态 | DO state | [5 empty] | 0：断开 | 1bz | DO状态 | 0：断开 |  | Y | DO状态 |  |  | Y
[9 empty] | 1：关闭 | 1bz |  | 1：关闭
|  | 负载性质 | Load property | [5 empty] | 0：阻性 | 1ca | [5 empty] | 0
[9 empty] | 1:感性 | 1ca | [5 empty] | 1
[9 empty] | 2:容性 | 1ca |  |  |  |  | 负载性质（单相） | 2 |  | Y
|  | 继电器输出状态 | Relay output state | [6 empty] | 2lx | [40 empty] | 继电器输出状态 |  |  | Y
|  | 开关量输入状态 | Switch input state | [6 empty] | 2ly | [40 empty] | 开关量输入状态 |  |  | Y | [20 empty] | 开关量输入输出状态 |  |  | Y
报警 |  | 报警 | Alert | [6 empty] | 1fs | [8 empty] | 报警状态字 bit位：1报警状态，0没有报警 低字节bit位：bit0：A相失压；bit1：B相失压；bit2：C相失压；bit3：A相失流；bit4：B相失流；bit5：C相失流；bit6：A相过压；bit7：B相过压； 高字节bit位 ：bit0：C相过压；bit1：A相过流；bit2：B相过流；bit3：C相过流；bit4：电压逆相序；bit5：电流逆相序；bit6：功率反向；bit7：保留 |  |  | Y |  |  |  |  | 报警状态字 bit位：1报警状态，0没有报警 低字节bit位：bit0：A相失压；bit1：B相失压；bit2：C相失压；bit3：A相失流；bit4：B相失流；bit5：C相失流；bit6：A相过压；bit7：B相过压； 高字节bit位 ：bit0：C相过压；bit1：A相过流；bit2：B相过流；bit3：C相过流；bit4：电压逆相序；bit5：电流逆相序；bit6：功率反向；bit7：保留 |  |  | Y |  |  |  |  | 报警及IO |  |  | Y | [24 empty] | 报警状态字 bit位：1报警状态，0没有报警 低字节bit位：bit0：A相失压；bit1：B相失压；bit2：C相失压；bit3：A相失流；bit4：B相失流；bit5：C相失流；bit6：A相过压；bit7：B相过压； 高字节bit位 ：bit0：C相过压；bit1：A相过流；bit2：B相过流；bit3：C相过流；bit4：电压逆相序；bit5：电流逆相序；bit6：功率反向；bit7：保留 |  |  | Y | [12 empty] | 报警状态字 bit位：1报警状态，0没有报警 低字节bit位：bit0：A相失压；bit1：B相失压；bit2：C相失压；bit3：A相失流；bit4：B相失流；bit5：C相失流；bit6：A相过压；bit7：B相过压； 高字节bit位 ：bit0：C相过压；bit1：A相过流；bit2：B相过流；bit3：C相过流；bit4：电压逆相序；bit5：电流逆相序；bit6：功率反向；bit7：保留 |  |  | Y | 报警状态字(第一路) 报警状态字(第二路)
设备信息 |  | SN号 | SN | [6 empty] | g | 电表地址 |  |  | Y | 电表地址 |  |  | Y | [8 empty] | sn |  |  |  | SN |  |  | Y | SN |  |  | Y | SN |  |  | Y | SN |  |  | Y | SN |  |  | Y | SN |  |  | Y | SN |  |  | Y |  |  |  |  | sn |  |  | Y | 电表SN |  |  | Y | 电表SN |  |  | Y | 电表SN |  |  | Y | sn
|  | 电表倍率 | Rate of electric meter | [6 empty] | 1bv | 电表倍率 |  |  | Y | 电表倍率 |  |  | Y | [8 empty] | 电表倍率 | [7 empty] | 电表倍率 |  |  | Y | 电表倍率 |  |  | Y | [8 empty] | 电表倍率 |  |  | Y | [8 empty] | 电表倍率 |  |  | Y | [8 empty] | 电表倍率 |  |  | Y | 电表倍率
|  | 电表位置 | Meter position | [5 empty] | 0：在用电侧 | 2va | [57 empty] | BIT00 |  | Y
[9 empty] | 1：在电网侧 | 2va | [56 empty] | Meter放置位置 | BIT01 |  | Y

## CT数量与协议
协议 | CT数量 | 支持系统 |  | 默认适用系统 | 互感器 | 默认位置 | 方向
帝森南自(0xE021) | 3 | 单相
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
帝森南自(0xE022) | 3 | 单相
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
恒通2P(0xE023) | 3 | 单相
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
720(0xE024) | 3 | 单相
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
恒通2P(0xE025) | 3 | 单相 | Y |  | CT1 | 发电 | 沿着发电
[5 empty] | CT2 | 电网 | 沿着购电
[5 empty] | CT3 | 用电 | 沿着用电
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
国标(0xE011) | 3 | 单相
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
安科瑞(0xE01B) | 0 | 单相
三相
安科瑞(0xE01C) | 1 | 单相 | Y | Y | CT1 | 电网 | 沿着购电
三相
施耐德PM2xx(0xE026) | 3 | 单相
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
恒通1P(0xE015) | 1 | 单相 | Y | Y | CT1 | 电网 | 沿着购电
三相
谐波表-斯菲尔(0xE019) | 3 | 单相
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
Janitza-UMG511(0xE027) | 3 | 单相 | Y |  | CT1 | 发电 | 沿着发电
[5 empty] | CT2 | 电网 | 沿着购电
[5 empty] | CT3 | 用电 | 沿着用电
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
0xE028 | 3 | 单相
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
恒通2P做单相(0xE029) | 3 | 单相 | Y |  | CT1 | 发电 | 沿着发电
[5 empty] | CT2 | 电网 | 沿着购电
[5 empty] | CT3 | 用电 | 沿着用电
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
锦浪电表(0x0506) | 1 | 单相 | Y | Y | CT1 | 电网 | 沿着购电
三相
Panasonic9MH电表(0xE01A) | 3 | 单相 | Y |  | CT1 | 发电 | 沿着发电
[5 empty] | CT2 | 电网 | 沿着购电
[5 empty] | CT3 | 用电 | 沿着用电
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
恒通老三相(0xE02A) | 3 | 单相 | Y |  | CT1 | 发电 | 沿着发电
[5 empty] | CT2 | 电网 | 沿着购电
[5 empty] | CT3 | 用电 | 沿着用电
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
电表(0xE02B) | 3 | 单相 | Y |  | CT1 | 发电 | 沿着发电
[5 empty] | CT2 | 电网 | 沿着购电
[5 empty] | CT3 | 用电 | 沿着用电
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
恒通6CT电表(0xE02D) | 6 | 单相 | Y |  | CT1 | 发电 | 沿着发电
[5 empty] | CT2 | 电网 | 沿着购电
[5 empty] | CT3 | 用电 | 沿着用电
[5 empty] | CT4 | 无 | 无
[5 empty] | CT5 | 无 | 无
[5 empty] | CT6 | 无 | 无
|  | 三相 | Y | Y | CT1+CT2+CT3 | 电网 | 沿着购电
[5 empty] | CT4+CT5+CT6 | 发电 | 沿着发电

## 更新日志
版本号 | 更新内容 | 更新时间 | 更新人
v0.0.1 | 初始化版本 | 2017-05-15
v0.0.2 | 定义统一存储名称，增加第一家电表 帝森南自(0xE021) | 2017-05-15
v0.0.2 | 修改帝森南自(0xE021)的有功总功率为单相有功功率P+单相有功功率Q+单相有功功率S | 2017-05-16
v0.0.3 | 修改参数模板电表地址为SN号 | 2017-05-18
v0.0.4 | 增加字段18,30,34,38~48,89~92，0xE022 | 2017-06-14
v0.0.5 | E023新增字段定义存储名称 | 2017-06-15
v0.0.6 | 增加95~98 | 2017-07-19
v0.0.8 | 增加：开入2寄存器 | 2017-07-24
v0.0.9 | 新增恒通2P(0xE025) | 2017-08-23
v0.0.10 | 新增(0xE011) | 2017-09-05
v0.0.11 | 总有功电度 增加备注：总电能 | 2017-09-06
v0.0.12 | SN号存储名称为g | 2017-09-07
v0.0.13 | 新增安科瑞0xE01B\0xE01C,之前适配过，补文档 | 2017-09-13
v0.0.14 | 新增E026 | 2017-09-18
v0.0.15 | 新增E015 | 2017-10-27
v0.0.16 | 新增字段95、96、109、110 | 2017-11-09
v0.0.17 | 定义统一存储名称 | 2017-11-09
v0.0.18 | 新增字段80~82、88~90 | 2017-12-05 | 张大陆
v0.0.19 | 新增字段80~82、88~91行存储名称 | 2017-12-06 | 张如欣
v0.0.20 | 新增存储名称：112~115，117~119，52~59，15~17 | 2017-12-25 | 张如欣
v0.0.21 | 新增E028电表参数 | 2018-02-02 | 周伟
V0.0.22 | 新增E029电表参数 | 2018-02-02 | 周伟
V0.0.23 | 修改E025参数字段对应关系 | 2018-02-02 | 周伟
V0.0.24 | 新增绿色加粗字段 | 2018-01-05 | 张大陆
V0.0.25 | 新增Panasonic9MH电表(0xE01A)参数 | 2018-01-24 | 周伟
V0.0.26 | 重构电表参数模板 | 2018-01-29 | 张大陆
V0.0.27 | 新增蓝色字段 | 2018-02-01 | 张大陆
V0.0.28 | 新增存储名称 | 2018-02-01 | 张如欣
V0.0.29 | 新增大量参数，同时新增历史图表栏 | 2018-02-05 | 张大陆
v0.0.30 | 新增存储名称 | 2018-02-06 | 张如欣
v0.0.31 | 加了一列对应电站详情字段 | 2018-03-22 | 张大陆
v0.0.32 | 增加英文翻译 | 2018-03-29 | 张大陆
v0.0.33 | 新增字段18.6.15 | 2018-06-15 | 张大陆
v0.0.34 | 增加根据电流比乘列，只要打Y的说明需要乘以电流比来体现最终数据 | 2018-06-20 | 张大陆
v0.0.35 | 新增电表(0xE02B)和恒通6CT电表(0xE02D)的CT数量与协议信息 | 2018-06-27 | 张大陆

## 底层解析专用
参数类型 | 分类 | 参数 | 备注 | onenessStore | oneness-store.xml
|  | 有功总功率 |  | 1a
|  | 有功功率R/U/A | 如果单相，取R相 | 1b
|  | 有功功率S/V/B | 如果单相，取R相 | 1c
|  | 有功功率T/W/C | 如果单相，取R相 | 1d
|  | 无功总功率 |  | 1e
|  | 无功功率R/U/A | 如果单相，取R相 | 1f
|  | 无功功率S/V/B | 如果单相，取R相 | 1g
|  | 无功功率T/W/C | 如果单相，取R相 | 1h
|  | 视在总功率 |  | 1i
|  | 视在功率R/U/A | 如果单相，取R相 | 1j
|  | 视在功率S/V/B | 如果单相，取R相 | 1k
|  | 视在功率T/W/C | 如果单相，取R相 | 1l
|  | 频率R/U/A | 如果单相，取R相 | 1m
|  | 频率S/V/B | 如果单相，取R相 | 1n
|  | 频率T/W/C | 如果单相，取R相 | 1o
|  | 功率因数R/U/A | 如果单相，取R相 | 1p
|  | 功率因数S/V/B | 如果单相，取R相 | 1q
|  | 功率因数T/W/C | 如果单相，取R相 | 1r
|  | U有效值 |  | 1s
|  | U指数值 |  | 1t
|  | I有效值 |  | 1u
|  | I指数值 |  | 1v
|  | P有效值 |  | 1w
|  | P指数值 |  | 1x
|  | PT电压变比 |  | 1y
|  | CT电流变比 |  | 1z
|  | 电压R/U/A | 如果单相，取R相 | 1aa
|  | 电压S/V/B | 如果单相，取R相 | 1ab
|  | 电压T/W/C | 如果单相，取R相 | 1ac
|  | 电流R/U/A | 如果单相，取R相 | 1ad
|  | 电流S/V/B | 如果单相，取R相 | 1ae
|  | 电流T/W/C | 如果单相，取R相 | 1af
|  | 日正向总电能 |  | 1ag
|  | 日正向尖电能 |  | 1ah
|  | 日正向峰电能 |  | 1ai
|  | 日正向平电能 |  | 1aj
|  | 日正向谷电能 |  | 1ak
|  | 日反向总电能 |  | 1al
|  | 日反向尖电能 |  | 1am
|  | 日反向峰电能 |  | 1an
|  | 日反向平电能 |  | 1ao
|  | 日反向谷电能 |  | 1ap
|  | 月正向总电能 |  | 1aq
|  | 月正向尖电能 |  | 1ar
|  | 月正向峰电能 |  | 1as
|  | 月正向平电能 |  | 1at
|  | 月正向谷电能 |  | 1au
|  | 月反向总电能 |  | 1av
|  | 月反向尖电能 |  | 1aw
|  | 月反向峰电能 |  | 1ax
|  | 月反向平电能 |  | 1ay
|  | 月反向谷电能 |  | 1az
|  | 年正向总电能 |  | 1ba
|  | 年正向尖电能 |  | 1bb
|  | 年正向峰电能 |  | 1bc
|  | 年正向平电能 |  | 1bd
|  | 年正向谷电能 |  | 1be
|  | 年反向总电能 |  | 1bf
|  | 年反向尖电能 |  | 1bg
|  | 年反向峰电能 |  | 1bh
|  | 年反向平电能 |  | 1bi
|  | 年反向谷电能 |  | 1bj
|  | 总正向总电能 |  | 1bk
|  | 总正向尖电能 |  | 1bl
|  | 总正向峰电能 |  | 1bm
|  | 总正向平电能 |  | 1bn
|  | 总正向谷电能 |  | 1bo
|  | 总反向总电能 |  | 1bp
|  | 总反向尖电能 |  | 1bq
|  | 总反向峰电能 |  | 1br
|  | 总反向平电能 |  | 1bs
|  | 总反向谷电能 |  | 1bt
|  | 电表地址 |  | g
|  | 电表倍率 |  | 1bv
|  | 总正向无功总电能 |  | 1bw
|  | 总反向无功总电能 |  | 1bx
|  | DI状态 |  | 1by
|  | DO状态 |  | 1bz
|  | 负载性质 |  | 1ca
|  | 系统功率因素 |  | 1cb
|  | 电压均值 |  | 1cc
|  | 电流均值 |  | 1cd
|  | 中线电流 |  | 1ce
|  | 电压不对称度 |  | 1cf
|  | 电流不对称度 |  | 1cg
|  | 线电压均值 |  | 1ch
|  | 有功功率需量 |  | 1ci
|  | 无功功率需量 |  | 1cj
|  | 视功功率需量 |  | 1ck
|  | 线电压均值 |  | 1cl
|  | 线电压1 |  | 1cm
|  | 线电压2 |  | 1cn
|  | 线电压3 |  | 1co
|  | 总有功电度 |  | 1cp
|  | 净有功电度 |  | 1cq
|  | 总无功电度 |  | 1cr
|  | 净无功电度 |  | 1cs
|  | 零序电流 |  | 1ct
|  | 零序电压 |  | 1cu
|  | 开入0寄存器 |  | 1cv
|  | 开入1寄存器 |  | 1cw
|  | 开入2寄存器 |  | 1cx
1cy
1cz
1da
1db
1dc
1dd
1de
1df
1dg
1dh
1di
1dj
1dk
1dl
1dm
1dn
1do
1dp
1dq
1dr
1ds
1dt
1du
1dv
1dw
1dx
1dy
1dz
1ea
1eb
1ec
1ed
1ee
1ef
1eg
1eh
1ei
1ej
1ek
1el
1em
1en
1eo
1ep
1eq
1er
1es
1et
1eu
1ev
1ew
1ex
1ey
1ez
1fa
1fb
1fc
1fd
1fe
1ff
1fg
1fh
1fi
1fj
1fk
1fl
1fm
1fn
1fo
1fp
1fq
1fr
|  | 报警 |  | 1fs

## 底层解析专用2
业务名称 | 存储名称 | REF-逆变器-R列 | REF-存储 | index | R
电表地址 | #N/A |  | #REF!
电表倍率 | #N/A |  | #REF!
总电能 | #N/A |  | #REF!
相电流A | #N/A |  | #REF!
相电流B | #N/A |  | #REF!
相电流C | #N/A |  | #REF!
相电压A | #N/A |  | #REF!
相电压B | #N/A |  | #REF!
相电压C | #N/A |  | #REF!
有功功率 | #N/A |  | #REF!
功率因素 | #N/A |  | #REF!
频率 | #N/A |  | #REF!
输出电能A | #N/A |  | #REF!
输出电能B | #N/A |  | #REF!
输出电能C | #N/A |  | #REF!
输出总电能 | #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | #REF!
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0
| #N/A |  | 0