## itemcode
序列 | 场景 | communicateMode | brand | deviceStatus | signalStrength | simStatus | itemcode | communicateResult | 描述 | resolveResult | 解决方案 | 备注
1 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（无通讯质量风险）（出现A2+B3+C5的组合） | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | A2,B3,C5 | COMMUNICATE_NORMAL | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C5 通过 | [] | 设备状态：null，0，1，2（0为离线，1为正常，2为报警） 信号强度：null，（非wifi>16,wifi>25） sim卡状态：null,0,1,2,3,4,5,6（1：未激活、2：正常、3：欠费、4：处理中、5：注销停卡、6：即将到期） 通讯方式 1.GPRS、2.WiFi、3.Ethernet、4.4G 5.CDMA 6.WCDMA 7.NB-IOT
2 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯质量风险）（出现A4+B3+C5的组合） | 4 | 1 | 2 | 20 | 2 | A4,B3,C5 | COMMUNICATE_NORMAL | 设备状态 A4 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C5 通过 | []
3 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 4 | 1 | 1 | null | null | A2,B1,C1 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
4 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | null | 1 | A2,B1,C2 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
5 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 4 | 1 | 1 | null | 3 | A2,B1,C3 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S1', 'S3'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
6 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 5 | 1 | 1 | null | 6 | A2,B1,C4 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S1', 'S4'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
7 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 6 | 1 | 1 | null | 2 | A2,B1,C5 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 C5 通过 | ['S1'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家
8 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 5 | 1 | 1 | null | 4 | A2,B1,C6 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S1', 'S5'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
9 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 6 | 1 | 1 | null | 5 | A2,B1,C7 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S1', 'S6'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
10 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 16 | null | A2,B2,C1 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S2', 'S8'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S8:1.请联系网关/采集器商家
11 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | A2,B2,C2 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S2', 'S8'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S8:1.请联系网关/采集器商家
12 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | A2,B2,C3 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S2', 'S3'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
13 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | A2,B2,C4 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S2', 'S4'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
14 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | A2,B2,C5 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 C5 通过 | ['S2'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置
15 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | A2,B2,C6 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S2', 'S5'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
16 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | A2,B2,C7 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S2', 'S6'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
17 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 20 | null | A2,B3,C1 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C1 无 | ['S8'] | S8:1.请联系网关/采集器商家
18 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | A2,B3,C2 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态C2 | ['S8'] | S8:1.请联系网关/采集器商家
19 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | A2,B3,C3 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态C3 不通过 | ['S3'] | S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题
20 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | A2,B3,C4 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C4 不通过 | ['S4'] | S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题
21 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | A2,B3,C6 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态C6 不通过 | ['S5'] | S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
22 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A2，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | A2,B3,C7 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C7 不通过 | ['S6'] | S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
23 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | null | null | A4,B1,C1 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
24 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | null | 1 | A4,B1,C2 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
25 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | null | 3 | A4,B1,C3 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S1', 'S3'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
26 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | null | 6 | A4,B1,C4 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S1', 'S4'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
27 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | null | 2 | A4,B1,C5 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 C5 通过 | ['S1'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家
28 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | null | 4 | A4,B1,C6 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S1', 'S5'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
29 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | null | 5 | A4,B1,C7 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S1', 'S6'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
30 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 16 | null | A4,B2,C1 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S2', 'S8'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S8:1.请联系网关/采集器商家
31 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | A4,B2,C2 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S2', 'S8'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S8:1.请联系网关/采集器商家
32 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | A4,B2,C3 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S2', 'S3'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
33 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | A4,B2,C4 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S2', 'S4'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
34 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | A4,B2,C5 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度小于16(包括16) B2 警告sim卡状态 C5 通过 | ['S2'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置
35 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | A4,B2,C6 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度小于16(包括16) B2 sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S2', 'S5'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
36 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | A4,B2,C7 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度小于16(包括16) B2 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S2', 'S6'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
37 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 20 | null | A4,B3,C1 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C1 无 | ['S8'] | S8:1.请联系网关/采集器商家
38 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | A4,B3,C2 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态报警 A4 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态C2 | ['S8'] | S8:1.请联系网关/采集器商家
39 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | A4,B3,C3 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态C3 不通过 | ['S3'] | S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题
40 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 23 | 6 | A4,B3,C4 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C4 不通过 | ['S4'] | S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题
41 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 24 | 4 | A4,B3,C6 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态报警 A4 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态C6 不通过 | ['S5'] | S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
42 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA（通讯质量有问题）(出现A4，但是不出现B3+C5） | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | A4,B3,C7 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 A4 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C7 不通过 | ['S6'] | S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
43 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | null | null | A1,B1,C1 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 A1 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
44 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | null | 1 | A1,B1,C2 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 A1 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
45 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | null | 3 | A1,B1,C3 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 A1 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S1', 'S3'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题
46 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | null | 6 | A1,B1,C4 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S1', 'S4'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
47 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | null | 2 | A1,B1,C5 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 正常 C5 通过 | ['S1'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家
48 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | null | 4 | A1,B1,C6 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S1', 'S5'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
49 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | null | 5 | A1,B1,C7 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S1', 'S6'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
50 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 16 | null | A1,B2,C1 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 A1 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S1', 'S2', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S8:1.请联系网关/采集器商家
51 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 15 | 1 | A1,B2,C2 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 A1 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S1', 'S2', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S8:1.请联系网关/采集器商家
52 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 15 | 3 | A1,B2,C3 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16(包括16) B2 警告 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S1', 'S2', 'S3'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
53 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 15 | 6 | A1,B2,C4 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S1', 'S2', 'S4'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
54 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 15 | 2 | A1,B2,C5 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 正常 C5 通过 | ['S1', 'S2'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置
55 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 15 | 4 | A1,B2,C6 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S1', 'S2', 'S5'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
56 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 15 | 5 | A1,B2,C7 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S1', 'S2', 'S6'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
57 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 17 | null | A1,B3,C1 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 A1 不通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
58 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 17 | 1 | A1,B3,C2 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
59 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 17 | 3 | A1,B3,C3 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S1', 'S3'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
60 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 17 | 6 | A1,B3,C4 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S1', 'S4'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
61 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 17 | 2 | A1,B3,C5 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 正常 C5 通过 | ['S1'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家
62 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 17 | 4 | A1,B3,C6 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S1', 'S5'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
63 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A1) | 1 | 1 | null | 17 | 5 | A1,B3,C7 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S1', 'S6'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
64 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | null | null | A3,B1,C1 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
65 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | null | 1 | A3,B1,C2 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
66 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | null | 3 | A3,B1,C3 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S1', 'S3'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
67 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | null | 6 | A3,B1,C4 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S1', 'S4'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
68 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | null | 2 | A3,B1,C5 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 正常 C5 通过 | ['S1'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家
69 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | null | 4 | A3,B1,C6 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S1', 'S5'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
70 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | null | 5 | A3,B1,C7 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 无 B1 不通过 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S1', 'S6'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
71 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | 15 | null | A3,B2,C1 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S1', 'S2', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S8:1.请联系网关/采集器商家
72 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | A3,B2,C2 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S1', 'S2', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S8:1.请联系网关/采集器商家
73 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | A3,B2,C3 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S1', 'S2', 'S3'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
74 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | A3,B2,C4 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S1', 'S2', 'S4'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
75 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | A3,B2,C5 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 正常 C5 通过 | ['S1', 'S2'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置
76 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | A3,B2,C6 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S1', 'S2', 'S5'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
77 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | A3,B2,C7 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 小于16（包括16） B2 警告 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S1', 'S2', 'S6'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
78 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 30 | null | A3,B3,C1 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 无 C1 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
79 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 30 | 1 | A3,B3,C2 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 未激活 C2 不通过 | ['S1', 'S8'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S8:1.请联系网关/采集器商家
80 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | A3,B3,C3 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 欠费 C3 不通过 | ['S1', 'S3'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S3:1.网关/采集器内的SIM卡已欠费，将导致网关/采集器无法通讯。请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
81 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 30 | 6 | A3,B3,C4 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 即将到期 C4 警告 | ['S1', 'S4'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S4:1.网关/采集器内的SIM卡即将到期，为了不影响网关/采集器的通讯，请即时为进行SIM卡充值以解决这个问题 | 需要显示【SIM卡充值】应用，且传入采集器SN号跳过选择界面
82 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 | A3,B3,C5 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 正常 C5 通过 | ['S1'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家
83 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 | A3,B3,C6 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 充值完成，处理中 C6 警告 | ['S1', 'S5'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S5:1.等待网关/采集器商家处理，处理完即可恢复
84 | GPRS¦4G¦CDMA¦WCDMA(无通讯)(出现A3) | 4 | 1 | 0 | 30 | 5 | A3,B3,C7 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 A3 不通过 信号强度 大于16 B3 通过 sim卡状态 注销停卡 C7 不通过 | ['S1', 'S6'] | S1:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请联系网关/采集器商家 S6:1.联系网关/采集器商家家换卡
85 | wifi（无通讯质量风险）（出现D2+E3的组合） | 2 | 1 | 1 | 26 | null | D2,E3 | COMMUNICATE_NORMAL | 设备状态 D2 通过 信号强度 E3 通过
86 | wifi（无通讯质量风险）（出现D4+E3的组合） | 2 | 1 | 2 | 26 | null | D4,E3 | COMMUNICATE_NORMAL | 设备状态 D4 通过 信号强度 E3 通过
87 | WIFI（通讯质量有问题） (出现D2，但是不出现E3) | 2 | 1 | 1 | null | null | D2,E1 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 D2 通过 信号强度 无 E1 不通过 | ['S7'] | S7:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请确认是否已将该网关/采集器配置至路由器 4.如果你还没有将该网关/采集器配置至路由器，请使用“WiFi配置”应用以解决这个问题。 | 需要显示【WiFi配置】应用，且传入采集器SN号跳过扫码和输入界面
88 | WIFI（通讯质量有问题） (出现D2，但是不出现E3) | 2 | 1 | 1 | 25 | null | D2,E2 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 D2 通过 信号强度 小于25（包括25） E2 警告 | ['S2'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置
89 | WIFI（通讯质量有问题） (出现D4，但是不出现E3) | 2 | 1 | 2 | null | null | D4,E1 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 D4 通过 信号强度 无 E1 不通过 | ['S7'] | S7:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请确认是否已将该网关/采集器配置至路由器 4.如果你还没有将该网关/采集器配置至路由器，请使用“WiFi配置”应用以解决这个问题。 | 需要显示【WiFi配置】应用，且传入采集器SN号跳过扫码和输入界面
90 | WIFI（通讯质量有问题） (出现D4，但是不出现E3) | 2 | 1 | 2 | 20 | null | D4,E2 | COMMUNICATE_PROBLEM | 设备状态 报警 D4 通过 信号强度 小于25（包括25） E2 警告 | ['S2'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置
91 | wifi(无通讯) (出现D1) | 2 | 1 | null | null | null | D1,E1 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 D1 不通过 信号强度 无 E1 不通过 | ['S7'] | S7:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请确认是否已将该网关/采集器配置至路由器 4.如果你还没有将该网关/采集器配置至路由器，请使用“WiFi配置”应用以解决这个问题。 | 需要显示【WiFi配置】应用，且传入采集器SN号跳过扫码和输入界面
92 | wifi(无通讯) (出现D1) | 2 | 1 | null | 20 | null | D1,E2 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 D1 不通过 信号强度 小于25（包括25）E2 警告 | ['S2', 'S7'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S7:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请确认是否已将该网关/采集器配置至路由器 4.如果你还没有将该网关/采集器配置至路由器，请使用“WiFi配置”应用以解决这个问题。 | 需要显示【WiFi配置】应用，且传入采集器SN号跳过扫码和输入界面
93 | wifi(无通讯) (出现D1) | 2 | 1 | null | 30 | null | D1,E3 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 无 D1 不通过 信号强度 大于25 E3 通过 | ['S7'] | S7:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请确认是否已将该网关/采集器配置至路由器 4.如果你还没有将该网关/采集器配置至路由器，请使用“WiFi配置”应用以解决这个问题。 | 需要显示【WiFi配置】应用，且传入采集器SN号跳过扫码和输入界面
94 | wifi(无通讯) (出现D3) | 2 | 1 | 0 | null | null | D3,E1 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 D3 不通过 信号强度 无 E1 不通过 | ['S7'] | S7:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请确认是否已将该网关/采集器配置至路由器 4.如果你还没有将该网关/采集器配置至路由器，请使用“WiFi配置”应用以解决这个问题。 | 需要显示【WiFi配置】应用，且传入采集器SN号跳过扫码和输入界面
95 | wifi(无通讯) (出现D3) | 2 | 1 | 0 | 10 | null | D3,E2 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 D3 不通过 信号强度 小于25（包括25）E2 警告 | ['S2', 'S7'] | S2:1.替换为信号更强的天线 2.重新选择安装信号更好的位置 S7:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请确认是否已将该网关/采集器配置至路由器 4.如果你还没有将该网关/采集器配置至路由器，请使用“WiFi配置”应用以解决这个问题。 | 需要显示【WiFi配置】应用，且传入采集器SN号跳过扫码和输入界面
96 | wifi(无通讯) (出现D3) | 2 | 1 | 0 | 50 | null | D3,E3 | NO_COMMUNICATE | 设备状态 离线 D3 不通过 信号强度 E3 通过 | ['S7'] | S7:1.请检查网关/采集器通电情况 2.可通过指示灯是否闪烁来确定，闪烁即表明网关/采集器已通电，没有闪烁即表明网关/采集器没有通电 3.如果网关/采集器通电情况正常，请确认是否已将该网关/采集器配置至路由器 4.如果你还没有将该网关/采集器配置至路由器，请使用“WiFi配置”应用以解决这个问题。 | 需要显示【WiFi配置】应用，且传入采集器SN号跳过扫码和输入界面
97 | 获取不到通讯方式 |  | 1 | 1 | 17 | 2 | A2,B3,C5 | COMMUNICATE_MODE_NOT_FOUND | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C5 通过
98 | 通讯方式为混合 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 1 | 17 | 2 | A2,B3,C5 | COMMUNICATE_MODE_NOT_FOUND | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C5 通过
99 | 通讯方式为混合,但是品牌非solarman | 1,4,5,6,7 | 2 | 1 | 17 | 2 | A2,B3,C5 | COMMUNICATE_MODE_NOT_FOUND | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C5 通过
100 | WIFI但是品牌非solarman | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | A2,B3,C5 | COMMUNICATE_MODE_NOT_FOUND | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C5 通过
101 | 通讯方式为Ethernet | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | F2 | COMMUNICATE_NORMAL | 设备状态 正常 A2 通过 信号强度 B3 通过 sim卡状态 C5 通过
102 | 通讯方式为Ethernet | 3 | 1 | null | null | null | F1 | NO_COMMUNICATE
103 | 通讯方式为Ethernet | 3 | 1 | 0 | null | null | F3 | NO_COMMUNICATE
104 | 通讯方式为Ethernet | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | F4 | COMMUNICATE_NORMAL

## NF
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
手机登录信息
login_mobile | 手机登录 | http://www.f-qa.igen | /oauth-s/oauth/token | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"8888", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_list | 获取商家列表 | http://www.f-qa.igen | /user-s/acc/org/my |  | get |  | 200
login_mobile002 | 商家账号手机登录 | http://www.f-qa.igen | /oauth-s/oauth/token | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"8888", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
iccid | 获取iccid | http://www.f-qa.igen | /maintain_s/sim/searchBySns |  | post |  | 200
communicate_check | 通讯检测信息 | http://www.f-qa.igen | /maintain-s/communicate/check/ |  | get |  | 200
communicate_result | 通讯检测结果方案 | http://www.f-qa.igen | /maintain-s/communicate/getSolution/ |  | get |  | 200

## Sheet1
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result
user_data1 | 用户数据 | http://apic-cdn.solarman.cn | /v/ap.2.0/user/login | {"Host":"apic-cdn.solarman.cn", "Connection":"Keep-Alive", "Accept-Encoding":"gzip", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | get | {"user_id":"zedlital@163.com", "user_pass":"zedl1990", "terminate":"android", "timezone":"8", "lan":"zh", "country":"CN"}
user_data2 | 用户数据 | http://apic-cdn.solarman.cn | /v/ap.2.0/user/login | {"Host":"apic-cdn.solarman.cn", "Connection":"Keep-Alive", "Accept-Encoding":"gzip", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | get | {"user_id":"zedlital@163.com", "user_pass":"zedl199", "terminate":"android", "timezone":"8", "lan":"zh", "country":"CN"}
plant_data | 电站数据 | http://apic-cdn.solarman.cn | /v/ap.2.0/plant/get_plant_overview |  | get | {"uid":"3","plant_id":"48322"}
device_data | 设备数据 | http://pro.solarman.cn/ | /device/inverter/goDetailAjax.json |  | post | {"deviceId":"100551846"}
alert_detail | alert-operating-resource/报警相关
http://www.f-qa.igen
http://api4csi.solarman.cn

## new
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
手机登录信息
login_mobile | 手机登录 | http://www.f-qa.igen | /oauth-s/oauth/token | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"8617798736289", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"1"} | 200
get_list | 获取商家列表 | http://www.f-qa.igen | /user-s/acc/org/my |  | get |  | 200
login_mobile002 | 商家账号手机登录 | http://www.f-qa.igen | /oauth-s/oauth/token | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"8617798736289", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"1"} | 200
get_userinfo | 获取用户信息 | http://www.f-qa.igen | /user-s/acc/org/login-user |  | get |  | 200
accout_role | 获取该账号下电站权限 | http://www.f-qa.igen | /auth-s/auth/role/ |  | get |  | 200
business_info | 获取商家信息 | http://www.f-qa.igen | /user-s/acc/org |  | get |  | 200
buginess_update |  | http://www.f-qa.igen
buginess_logo |  | http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen
http://www.f-qa.igen

## phone
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
手机登录信息
login_mobile | 手机登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"8617798736289", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"1"} | 200
get_list | 获取商家列表 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/my |  | get |  | 200
login_mobile002 | 商家账号手机登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"8617798736289", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"1"}
get_userinfo | 获取用户信息 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/login-user |  | get
账号权限
accout_role | 获取该账号下电站权限 | http://api4csi.solarman.cn | /auth-s/auth/role/ |  | get |  | 200
运维信息
plant_status | 获取账号下电站状态统计信息 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/status/counting |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
generation_summary | 获取账号下电站发电情况统计信息 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/generation/summary |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
mywatchlist | 获取我的关注电站列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/search?page=1&size=10&order.direction=ASC&order.property=name |  | post | { "following": "true", "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
rank001 | 获取账号下昨日满发小时排名电站列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/history/power/rank?page=1&size=10&direction=ASC&sortBy=fullPowerHoursDay&year=2019&month=06&day=13 |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
| 获取账号下日PR值排名的电站列表 | http://api4csi.solarman.cn |  |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
view_month | 获取账号下整体发电月图表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/history/power/stats/month?year=2019&month=06 |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
view_year | 获取账号下整体发电年图表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/history/power/stats/year?year=2019 |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
alert | 报警信息 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/alert/search?order.direction=DESC&order.property=alertTime&size=20&page=1 |  | post | { "endTime": 1560999412, "language": "zh", "startTime": 1560614400 }
forget_code001 | 忘记密码-手机验证码
forget_login001 | 忘记密码-手机登录
resetpass_001 | 重置密码-手机
forget_code002 | 忘记密码-邮箱验证码
forget_login002 | 忘记密码-邮箱登录
resetpass_002 | 重置密码-邮箱
http://www.f-qa.igen

## email
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
邮箱登录信息 | 邮箱登录信息
login_email | 邮箱登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"2972049643@qq.com", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"2"} | 200
get_list002 | 获取商家列表 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/my |  | get |  | 200
login_email002 | 商家账号邮箱登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"2972049643@qq.com", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"2"} | 200
get_userinfo002 | 获取用户信息 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/login-user |  | get
电站信息
plant_list | 电站列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/search?page=1&size=20&order.direction=ASC&order.property=name |  | post | { "region": {}, "relatedUserIds": [], "stationIds": [], "tagIds": [] } | 200
plant_create001 | 创建电站 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/station |  | post | { "finance": { "benchmarkPrice": 0, "constructionCost": "", "constructionSubsidy": 0, "consumptionPrice": 0, "countySubsidy": { "term": 0, "unitAmount": 0 }, "currency": "CNY", "desulfurizationPrice": 0, "financing": false, "financingInterestRate": 0, "financingPeriod": 0, "financingProportion": 0, "financingRepaymentMethod": "EQUAL_LOAN", "financingTerm": 1560613432, "mergeElectricPrice": "", "nationalSubsidy": { "term": 0, "unitAmount": 0 }, "prefecturalSubsidy": { "term": 0, "unitAmount": 0 }, "provincialSubsidy": { "term": 0, "unitAmount": 0 }, "tariffUrl": "" }, "metering": { "theoryConsumeProportion": "" }, "station": { "contactPhone": "", "createdDate": 1560613432, "gridInterconnectionType": "DISTRIBUTED_FULLY", "installationAzimuthAngle": "", "installationTiltAngle": "", "installedCapacity": 36, "location": { "address": "yyggg", "lat": 31.562932, "lng": 120.383883 }, "name": "test001", "ownerCompany": "", "ownerName": "", "region": { "level1": "156922", "level2": "158774", "level3": "158828", "nationId": "44", "timezone": "PRC" }, "startOperatingTime": 1560528000, "type": "HOUSE_ROOF" } } | 200
timezonelist | 时区列表 | http://api4csi.solarman.cn | /region-s/dict/listTimezone |  | get | {"lan":"zh"} | 200
currencylist | 货币列表 | http://api4csi.solarman.cn | /region-s/dict/listCurrency |  | get | {"lan":"zh"} | 200
AreaDetails | 中文根据经纬度获取地理信息 | http://api4csi.solarman.cn | /region-s/area/searchAreaDetailsByLatlon |  | get | {"longitude":"120", "latitude":"31", "lan":"zh" } | 200
| 根据行政级别获取地理信息 | http://api4csi.solarman.cn

## username
api_name | api_des | url | path | path2 | headers | method | params | ex_result | 备注
用户名登录信息
login_username | 用户名登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token |  | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"wsy", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_list003 | 获取商家列表 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/my |  |  | get |  | 200
login_username002 | 商家账号用户名登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token |  | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"wsy", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_userinfo003 | 获取用户信息 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/login-user |  |  | get
列表信息
plant_list | 电站列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/search?page=1&size=20&order.direction=ASC&order.property=name |  |  | post | { "region": {}, "relatedUserIds": [], "stationIds": [], "tagIds": [] } | 200
device_list | 获取电站下网关设备列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/system// | /summary |  | get |  | 200
collector_list | 获取电站下采集器列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/ | /collector |  | get | {"page":1, "size":20, "order.direction":"ASC", "order.property":"name", "sn":""} | 200
inverter_list | 获取电站下逆变器列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/ | /inverter |  | get | {"page":1, "size":20, "order.direction":"ASC", "order.property":"name", "sn":""} | 200
meter_list | 获取电站下电表列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/ | /meter |  | get | {"page":1, "size":20, "order.direction":"ASC", "order.property":"name", "sn":""} | 200
添加信息
system_gateway | 判断网关设备能否被添加到某个电站 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/ | /device/gateway/1800011061 |  | get |  | 200
system_gateway_list | 获取网关设备列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/power/system/ | /gateway |  | get |  | 200
gateway | 电站添加网关设备及其子设备 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/power/system/ | /gateway |  | post | [{ "autoDiscovery": false, "replaceId": "", "sn": "1800011062", "subDeviceIds": [] }] | 200
system_device_list | 获取网关设备下子设备列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/power/system/gateway/1800011062/device?page=1&size=2000 |  |  | get |  | 200
device | 关联新子设备 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/power/system/ | /device |  | post |  | 200
gateway002 | 电站添加网关设备及其子设备 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/power/system/ | /gateway |  | post | [{ "autoDiscovery": true, "replaceId": "", "sn": "1800011067", "subDeviceIds": [] }] | 200
delete_gateway | 删除电站下网关设备 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/power/system/ | /device |  | delete |  | 200

## username2
api_name | api_des | url | path | path2 | headers | method | params | ex_result | 备注
用户名登录信息
login_username | 用户名登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token |  | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"wsy", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_list003 | 获取商家列表 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/my |  |  | get |  | 200
login_username002 | 商家账号用户名登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token |  | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"wsy", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_userinfo003 | 获取用户信息 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/login-user |  |  | get |  | 200
电站信息
plant_list | 电站列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/search?page=1&size=20&order.direction=ASC&order.property=name |  |  | post | { "region": {}, "relatedUserIds": [], "stationIds": [], "tagIds": [] } | 200
plant_detail | 获取电站详情 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/station/ | /detail |  | get |  | 200
plant_summary | 获取电站系统概要 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/system/ | /summary |  | get |  | 200
plant_Authrize | 获取电站的关联信息 | http://api4csi.solarman.cn
plant_realtime | 获取电站实时数据 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/system// |  |  | get |  | 200
plant_info | 获取电站基本信息 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/station/ |  |  | get |  | 200
plant_follow | 关注电站 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/station/follow/ |  |  | post |  | 200
plant_cfollow | 取消关注电站 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/station/follow/ |  |  | delete |  | 200
plant_day | 获取电站发电历史日图表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/history/power/ | /record |  | get | {"year":"2019", "month":"06", "day":"19"} | 200
plant_month | 获取电站发电历史月图表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/history/power/ | /stats/month |  | get | {"year":"2019", "month":"06"} | 200
plant_year | 获取电站发电历史年图表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/history/power/ | /stats/year |  | get | {"year":"2019"} | 200
plant_total | 获取电站发电历史总图表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/history/power/ | /stats/total |  | get | {"startYear":1999, "endYear":2019} | 200
plant_alert | 电站报警 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/alert/search?order.direction=DESC&order.property=alertTime&size=20&page=1 |  |  | post | { "endTime": 1560998305, "language": "zh", "startTime": 1560636000 } | 200

## username3
api_name | api_des | url | path | path2 | headers | method | params | ex_result | 备注
用户名登录信息 | 用户名登录信息
login_username | 用户名登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token |  | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"wsy", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_list003 | 获取商家列表 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/my |  |  | get |  | 200
login_username002 | 商家账号用户名登录 | http://api4csi.solarman.cn | /oauth-s/oauth/token |  | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"wsy", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_userinfo003 | 获取用户信息 | http://api4csi.solarman.cn | /user-s/acc/org/login-user |  |  | get |  | 200
电站信息 | 电站逆变器设备信息
plant_list | 电站列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/search?page=1&size=20&order.direction=ASC&order.property=name |  |  | post | { "region": {}, "relatedUserIds": [], "stationIds": [], "tagIds": [] } | 200
inverter_list | 获取电站下逆变器列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain-s/operating/station/ | /inverter |  | get | {"page":1, "size":20, "order.direction":"ASC", "order.property":"name", "sn":""} | 200
device_detail | 设备详情信息 | http://api4csi.solarman.cn | /device-s/device/detail |  |  | post | {"language":"zh","needRealTimeDataFlag":true}
params | 历史中参数显示 | http://api4csi.solarman.cn | /device-s/device//params |  |  | get | {"lan":"zh"}
device_day | 获取设备日图表 | http://api4csi.solarman.cn | /device-s/device/ | /stats/day |  | get | {"day":"2019-06-19","lan":"zh"}
gateway_version | 获取网关设备最新更新时间&版本 | http://api4csi.solarman.cn | /device-s/device/deviceMsg/ |  |  | get

## tag
api_name | api_des | url | path | path2 | headers | method | params | ex_result | 备注
标签信息
tag_list | 获取电站标签列表 | http://www.f-qa.igen | /maintain-s/station/ | tags |  | get |  | 200

## role
api_name | api_des | url | path | path2 | headers | method | params | ex_result | 备注
login_username | 用户名登录 | http://api4pro.solarmanpv.com | /oauth-s/oauth/token |  | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"wsy001", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_list | 获取商家列表 | http://api4pro.solarmanpv.com | /user-s/acc/org/my |  |  | get |  | 200
login_username1 | 商家账号用户名登录 | http://api4pro.solarmanpv.com | /oauth-s/oauth/token |  | {"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "User-Agent":"okhttp/3.9.1"} | post | {"grant_type":"password", "username":"wsy001", "password":"8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", "clear_text_pwd":"123456", "client_id":"test", "identity_type":"3"} | 200
get_userinfo | 获取用户信息 | http://api4pro.solarmanpv.com | /user-s/acc/org/login-user |  |  | get
modify_role | 修改账号的权限信息 | http://api4pro.solarmanpv.com | /auth-s/auth/role |  |  | post
role_info | 获取账号的权限信息 | http://api4pro.solarmanpv.com | /auth-s/auth/role |  |  | get

## business
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
accout_role | 获取该账号下电站权限 | http://www.f-qa.igen | /auth_s/auth/role/ |  | get |  | 200
plant_status | 获取账号下电站状态统计信息 | http://www.f-qa.igen | /maintain_s/operating/station//status/counting |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
generation_summary | 获取账号下电站发电情况统计信息 | http://www.f-qa.igen | /maintain_s/operating/station/generation/summary |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200 | 备注
mylist | 获取我的关注电站列表 | http://www.f-qa.igen | /maintain_s/operating/station/search?page=1&size=10&order.direction=ASC&order.property=name |  | post | { "following": "true", "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
rank001 | 获取账号下昨日满发小时排名电站列表 | http://www.f-qa.igen | /maintain_s/history/power/rank?page=1&size=10&direction=ASC&sortBy=fullPowerHoursDay&year=2019&month=06&day=13 |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
| 获取账号下日PR值排名的电站列表 | http://www.f-qa.igen |  |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200 | 备注
view_month | 获取账号下整体发电月图表 | http://www.f-qa.igen | /maintain_s/history/power/stats/month?year=2019&month=06 |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200
view_year | 获取账号下整体发电年图表 | http://www.f-qa.igen | /maintain_s/history/power/stats/year?year=2019 |  | post | { "region": { "level1": "", "level2": "", "level3": "", "level4": "", "level5": "", "nationId": "" }, "tagId": "" } | 200

## station
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
plant_list | 电站列表 | http://api4csi.solarman.cn | /maintain_s/operating/station/search?page=1&size=20&order.direction=ASC&order.property=name |  | post | { "region": {}, "relatedUserIds": [], "stationIds": [], "tagIds": [] } | 200
get_list | 获取商家列表 | http://api4csi.solarman.cn | /user_s/acc/org/my |  | get |  | 200

## alert
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
alert_detail1 | alert-operating-resource/报警相关/报警详情 | http://192.168.20.103/maintain_s | /operating/alert/detail |  | post |  | 200
alert_detail2 | alert-operating-resource/报警相关/报警详情 |  | /operating/alert/detail |  | post |  | 201
alert_detail3 | alert-operating-resource/报警相关/报警详情 |  | /operating/alert/detail |  | post |  | 401
alert_detail4 | alert-operating-resource/报警相关/报警详情 |  | /operating/alert/detail |  | post |  | 403
alert_detail5 | alert-operating-resource/报警相关/报警详情 |  | /operating/alert/detail |  | post |  | 404
alert_search1 | alert-operating-resource/报警相关/报警列表 |  | /operating/alert/search |  | post |  | 200
alert_search2 | alert-operating-resource/报警相关/报警列表 |  | /operating/alert/search |  | post |  | 201
alert_search3 | alert-operating-resource/报警相关/报警列表 |  | /operating/alert/search |  | post |  | 401
alert_search4 | alert-operating-resource/报警相关/报警列表 |  | /operating/alert/search |  | post |  | 403
alert_search5 | alert-operating-resource/报警相关/报警列表 |  | /operating/alert/search |  | post |  | 404
alert_timeline1 | alert-operating-resource/报警相关/报警时序 |  | /operating/alert/timeline |  | post |  | 200
alert_timeline2 | alert-operating-resource/报警相关/报警时序 |  | /operating/alert/timeline |  | post |  | 201
alert_timeline3 | alert-operating-resource/报警相关/报警时序 |  | /operating/alert/timeline |  | post |  | 401
alert_timeline4 | alert-operating-resource/报警相关/报警时序 |  | /operating/alert/timeline |  | post |  | 403
alert_timeline5 | alert-operating-resource/报警相关/报警时序 |  | /operating/alert/timeline |  | post |  | 404

## station-manage-resource
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
add_station1 | station-manage-resource /电站管理/添加电站 |  | /station |  | post |  | 200
add_station2 | station-manage-resource /电站管理/添加电站 |  | /station |  | post |  | 201
add_station3 | station-manage-resource /电站管理/添加电站 |  | /station |  | post |  | 401
add_station4 | station-manage-resource /电站管理/添加电站 |  | /station |  | post |  | 403
add_station5 | station-manage-resource /电站管理/添加电站 |  | /station |  | post |  | 404
info_station1 | station-manage-resource /电站管理/电站基本信息 |  | /station/{id} |  | get |  | 200
info_station2 | station-manage-resource /电站管理/电站基本信息 |  | /station/{id} |  | get |  | 401
info_station3 | station-manage-resource /电站管理/电站基本信息 |  | /station/{id} |  | get |  | 403
info_station4 | station-manage-resource /电站管理/电站基本信息 |  | /station/{id} |  | get |  | 404
modify_station1 | station-manage-resource /电站管理/更新电站 |  | /station/{id} |  | post |  | 200
modify_station2 | station-manage-resource /电站管理/更新电站 |  | /station/{id} |  | post |  | 201
modify_station3 | station-manage-resource /电站管理/更新电站 |  | /station/{id} |  | post |  | 401
modify_station4 | station-manage-resource /电站管理/更新电站 |  | /station/{id} |  | post |  | 403
modify_station5 | station-manage-resource /电站管理/更新电站 |  | /station/{id} |  | post |  | 404
detail_station1 | station-manage-resource /电站管理/详细信息 |  | /station/{id}/detail |  | get |  | 200
detail_station2 | station-manage-resource /电站管理/详细信息 |  | /station/{id}/detail |  | get |  | 401
detail_station3 | station-manage-resource /电站管理/详细信息 |  | /station/{id}/detail |  | get |  | 403
detail_station4 | station-manage-resource /电站管理/详细信息 |  | /station/{id}/detail |  | get |  | 404
other_station1 | station-manage-resource /电站管理/成本、收益 |  | /station/{id}/finance |  | get |  | 200
other_station2 | station-manage-resource /电站管理/成本、收益 |  | /station/{id}/finance |  | get |  | 401
other_station3 | station-manage-resource /电站管理/成本、收益 |  | /station/{id}/finance |  | get |  | 403
other_station4 | station-manage-resource /电站管理/成本、收益 |  | /station/{id}/finance |  | get |  | 404
delete_station1 | station-manage-resource /电站管理/删除电站 |  | /station |  | delete |  | 200
delete_station2 | station-manage-resource /电站管理/删除电站 |  | /station |  | delete |  | 204
delete_station3 | station-manage-resource /电站管理/删除电站 |  | /station |  | delete |  | 401
delete_station4 | station-manage-resource /电站管理/删除电站 |  | /station |  | delete |  | 403
|  |  | /station/{id}/tags |  | delete

## station-operating-resource
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
list_station1 | station-operating-resource/电站运营/电站列表 |  | /operating/station/list |  | get |  | 200
list_station2 | station-operating-resource/电站运营/电站列表 |  | /operating/station/list |  | get |  | 401
list_station3 | station-operating-resource/电站运营/电站列表 |  | /operating/station/list |  | get |  | 403
list_station4 | station-operating-resource/电站运营/电站列表 |  | /operating/station/list |  | get |  | 404
station_summary1 | station-operating-resource/电站运营/电站详情的电站信息
list_collector1 | station-operating-resource/电站运营/采集器列表 |  | /operating/station/{id}/collector |  | get |  | 200
list_collector2 | station-operating-resource/电站运营/采集器列表 |  | /operating/station/{id}/collector |  | get |  | 401
list_collector3 | station-operating-resource/电站运营/采集器列表 |  | /operating/station/{id}/collector |  | get |  | 403
list_collector4 | station-operating-resource/电站运营/采集器列表 |  | /operating/station/{id}/collector |  | get |  | 404
list_electricMeter1 | station-operating-resource/电站运营/电表列表 |  | /operating/station/{id}/electricMeter |  | get |  | 200
list_electricMeter2 | station-operating-resource/电站运营/电表列表 |  | /operating/station/{id}/electricMeter |  | get |  | 401
list_electricMeter3 | station-operating-resource/电站运营/电表列表 |  | /operating/station/{id}/electricMeter |  | get |  | 403
list_electricMeter4 | station-operating-resource/电站运营/电表列表 |  | /operating/station/{id}/electricMeter |  | get |  | 404
2

## device-resource
api_name | api_des | url | path | headers | method | params | ex_result | 备注
device_alert_detail1 | device-resource/设备/报警详情 |  | /device/alert/detail |  | post |  | 200
device_alert_detail2 | device-resource/设备/报警详情 |  | /device/alert/detail |  | post |  | 201
device_alert_detail3 | device-resource/设备/报警详情 |  | /device/alert/detail |  | post |  | 401
device_alert_detail4 | device-resource/设备/报警详情 |  | /device/alert/detail |  | post |  | 403
device_alert_detail5 | device-resource/设备/报警详情 |  | /device/alert/detail |  | post |  | 404
device_alert_list1 | device-resource/设备/报警列表查询 |  | /device/alert/list |  | post |  | 200
device_alert_list2 | device-resource/设备/报警列表查询 |  | /device/alert/list |  | post |  | 201
device_alert_list3 | device-resource/设备/报警列表查询 |  | /device/alert/list |  | post |  | 401
device_alert_list4 | device-resource/设备/报警列表查询 |  | /device/alert/list |  | post |  | 403
device_alert_list5 | device-resource/设备/报警列表查询 |  | /device/alert/list |  | post |  | 404
device_alert_timeline1 | device-resource/设备/报警时序 |  | /device/alert/timeline |  | post |  | 200
device_alert_timeline2 | device-resource/设备/报警时序 |  | /device/alert/timeline |  | post |  | 201
device_alert_timeline3 | device-resource/设备/报警时序 |  | /device/alert/timeline |  | post |  | 401
device_alert_timeline4 | device-resource/设备/报警时序 |  | /device/alert/timeline |  | post |  | 403
device_alert_timeline5 | device-resource/设备/报警时序 |  | /device/alert/timeline |  | post |  | 404
device_list1 | device-resource/设备列表 |  | /device/list |  | get |  | 200
device_list2 | device-resource/设备列表 |  | /device/list |  | get |  | 401
device_list3 | device-resource/设备列表 |  | /device/list |  | get |  | 403
device_list4 | device-resource/设备列表 |  | /device/list |  | get |  | 404
device_statsday1 | device-resource/设备日统计 |  | /device/{deviceId}/stats/day |  | get |  | 200
device_statsday2 | device-resource/设备日统计 |  | /device/{deviceId}/stats/day |  | get |  | 401
device_statsday3 | device-resource/设备日统计 |  | /device/{deviceId}/stats/day |  | get |  | 403
device_statsday4 | device-resource/设备日统计 |  | /device/{deviceId}/stats/day |  | get |  | 404
device_statsdayrange1 | device-resource/设备日统计范围 |  | /device/{deviceId}/stats/dayrange |  | get |  | 200
device_statsdayrange2 | device-resource/设备日统计范围 |  | /device/{deviceId}/stats/dayrange |  | get |  | 401
device_statsdayrange3 | device-resource/设备日统计范围 |  | /device/{deviceId}/stats/dayrange |  | get |  | 403
device_statsdayrange4 | device-resource/设备日统计范围 |  | /device/{deviceId}/stats/dayrange |  | get |  | 404
device_detail1 | device-resource/设备详情 |  | /device/{siteId}/{deviceId} |  | get |  | 200
device_detail2 | device-resource/设备详情 |  | /device/{siteId}/{deviceId} |  | get |  | 401
device_detail3 | device-resource/设备详情 |  | /device/{siteId}/{deviceId} |  | get |  | 403
device_detail4 | device-resource/设备详情 |  | /device/{siteId}/{deviceId} |  | get |  | 404
device_statsmonth1 | device-resource/设备月统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/month |  | get |  | 200
device_statsmonth2 | device-resource/设备月统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/month |  | get |  | 401
device_statsmonth3 | device-resource/设备月统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/month |  | get |  | 403
device_statsmonth4 | device-resource/设备月统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/month |  | get |  | 404
device_statsyear1 | device-resource/设备年统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/year |  | get |  | 200
device_statsyear2 | device-resource/设备年统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/year |  | get |  | 401
device_statsyear3 | device-resource/设备年统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/year |  | get |  | 403
device_statsyear4 | device-resource/设备年统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/year |  | get |  | 404
device_statstotal1 | device-resource/设备总统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/total |  | get |  | 200
device_statstotal2 | device-resource/设备总统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/total |  | get |  | 401
device_statstotal3 | device-resource/设备总统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/total |  | get |  | 403
device_statstotal4 | device-resource/设备总统计 |  | /device/{siteId}/{deviceId}/stats/total |  | get |  | 404

## Sheet2
注册
忘记密码
修改密码
绑定邮箱
绑定手机
创建电站
添加设备
电站概览
电站统计
电站报警
修改电站
设备详情
授权相关
更多设置
删除电站
天气
wifi配置